## Sheet1
2019年3月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月28日00：00-1：00 | mg/L | 29.51 | 80 | 1.301 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.813 | 15 | 16 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月28日1：00-2：00 | mg/L | 46.3 | 80 | 1.39 | 10 | 6.848 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 3月28日2：00-3：00 | mg/L | 43.561 | 80 | 1.387 | 10 | 6.858 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.774 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 3月28日3：00-4：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 1.38 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 3月28日4：00-5：00 | mg/L | 36.155 | 80 | 1.393 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 3月28日5：00-6：00 | mg/L | 42.8 | 80 | 1.42 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 0.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 3月28日6：00-7：00 | mg/L | 44.95 | 80 | 1.432 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 3月28日7：00-8：00 | mg/L | 52.7 | 80 | 1.46 | 10 | 6.919 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 3月28日8：00-9：00 | mg/L | 52.7 | 80 | 1.354 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 3月28日9：00-10：00 | mg/L | 52.7 | 80 | 1.12 | 10 | 6.917 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 3月28日10：00-11：00 | mg/L | 28.739 | 80 | 1.415 | 10 | 6.885 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235.565 | 集中排放
|  | 3月28日11：00-12：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 0.9 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 3月28日12：00-13：00 | mg/L | 25.312 | 80 | 0.894 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 3月28日13：00-14：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.88 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 0.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 3月28日14：00-15：00 | mg/L | 19.635 | 80 | 0.867 | 10 | 6.872 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 3月28日15：00-16：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.84 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 3月28日16：00-17：00 | mg/L | 12.267 | 80 | 1.2 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 3月28日17：00-18：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.99 | 10 | 6.852 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 0.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 3月28日18：00-19：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 2.006 | 10 | 6.866 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 3月28日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 2.04 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 3月28日20：00-21：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 2.034 | 10 | 6.892 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 3月28日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 2.02 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 447 | 集中排放
|  | 3月28日22：00-23：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.829 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 0.873 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 3月28日23：00-24：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.41 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 0.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 431 | 集中排放