## Sheet1
2019年3月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月29日00：00-1：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.379 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 0.462 | 15 | 16 | 50 | 19 | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月29日1：00-2：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.31 | 10 | 6.919 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 0.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 3月29日2：00-3：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.288 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 3月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.24 | 10 | 6.915 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 3月29日4：00-5：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.215 | 10 | 6.915 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 3月29日5：00-6：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.16 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 3月29日6：00-7：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 1.032 | 10 | 6.914 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 3月29日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 0.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 3月29日8：00-9：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.706 | 10 | 6.916 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 0.603 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 3月29日9：00-10：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.61 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 0.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 3月29日10：00-11：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.616 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 289 | 集中排放
|  | 3月29日11：00-12：00 | mg/L | 15.086 | 80 | 0.855 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 3月29日12：00-13：00 | mg/L | 14.922 | 80 | 0.829 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 0.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 3月29日13：00-14：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 1.27 | 10 | 6.905 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 3月29日14：00-15：00 | mg/L | 12.341 | 80 | 1.07 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 0.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 3月29日15：00-16：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.63 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 3月29日16：00-17：00 | mg/L | 10.336 | 80 | 0.611 | 10 | 6.919 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 3月29日17：00-18：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.57 | 10 | 6.907 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 3月29日18：00-19：00 | mg/L | 10.956 | 80 | 0.564 | 10 | 6.896 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 3月29日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.55 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 0.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 3月29日20：00-21：00 | mg/L | 11.631 | 80 | 0.55 | 10 | 6.881 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 3月29日21：00-22：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.55 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 3月29日22：00-23：00 | mg/L | 12.257 | 80 | 0.534 | 10 | 6.909 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 3月29日23：00-24：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.5 | 10 | 6.906 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放