## Sheet1
2019年3月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月31日00：00-1：00 | mg/L | 11.391 | 80 | 0.991 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.268 | 15 | 11 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月31日1：00-2：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.95 | 10 | 6.828 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 3月31日2：00-3：00 | mg/L | 11.045 | 80 | 0.994 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 3月31日3：00-4：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 1.09 | 10 | 6.799 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 362 | 集中排放
|  | 3月31日4：00-5：00 | mg/L | 11.43 | 80 | 1.04 | 10 | 6.807 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 3月31日5：00-6：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.93 | 10 | 6.808 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 3月31日6：00-7：00 | mg/L | 12.176 | 80 | 1.018 | 10 | 6.819 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 3月31日7：00-8：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 1.21 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 3月31日8：00-9：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 1.201 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 3月31日9：00-10：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 1.18 | 10 | 6.829 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 3月31日10：00-11：00 | mg/L | 17.666 | 80 | 1.13 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 3月31日11：00-12：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 1.02 | 10 | 6.832 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 3月31日12：00-13：00 | mg/L | 32.284 | 80 | 0.914 | 10 | 6.835 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 3月31日13：00-14：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.68 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 3月31日14：00-15：00 | mg/L | 18.482 | 80 | 0.724 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 181 | 集中排放
|  | 3月31日15：00-16：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.82 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 3月31日16：00-17：00 | mg/L | 12.94 | 80 | 0.795 | 10 | 6.793 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 3月31日17：00-18：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.74 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 3月31日18：00-19：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.74 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 3月31日19：00-20：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.74 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 3月31日20：00-21：00 | mg/L | 19.946 | 80 | 0.712 | 10 | 6.816 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.254 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 3月31日21：00-22：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.65 | 10 | 6.806 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 3月31日22：00-23：00 | mg/L | 20.299 | 80 | 0.703 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 3月31日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.82 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 348 | 集中排放