## Sheet1
2019年2月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月20日00：00-1：00 | mg/L | 24.434 | 80 | 0.688 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.8 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月20日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.82 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 402 | 集中排放
|  | 2月20日2：00-3：00 | mg/L | 16.376 | 80 | 0.834 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 2月20日3：00-4：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.86 | 10 | 6.936 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 2月20日4：00-5：00 | mg/L | 11.855 | 80 | 0.912 | 10 | 6.937 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 2月20日5：00-6：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 1.01 | 10 | 6.955 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 2月20日6：00-7：00 | mg/L | 26.228 | 80 | 0.891 | 10 | 6.981 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 2月20日7：00-8：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.66 | 10 | 6.988 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 2月20日8：00-9：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.828 | 10 | 6.974 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 2月20日9：00-10：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.15 | 10 | 6.935 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 431 | 集中排放
|  | 2月20日10：00-11：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.15 | 10 | 6.951 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放
|  | 2月20日11：00-12：00 | mg/L | 60.77 | 80 | 1.15 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75 | 集中排放
|  | 2月20日12：00-13：00 | mg/L | 35.592 | 80 | 1.15 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 2月20日13：00-14：00 | mg/L | 37.6 | 80 | 1.15 | 10 | 6.919 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 2月20日14：00-15：00 | mg/L | 37.6 | 80 | 5.147 | 10 | 6.908 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 2月20日15：00-16：00 | mg/L | 33.358 | 80 | 3.529 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 2月20日16：00-17：00 | mg/L | 24.458 | 80 | 5.029 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 2月20日17：00-18：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.73 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 2月20日18：00-19：00 | mg/L | 18.063 | 80 | 0.803 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 2月20日19：00-20：00 | mg/L | 8.1 | 80 | 0.94 | 10 | 6.867 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 328 | 集中排放
|  | 2月20日20：00-21：00 | mg/L | 9.975 | 80 | 0.94 | 10 | 6.876 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 2月20日21：00-22：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.94 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 438 | 集中排放
|  | 2月20日22：00-23：00 | mg/L | 16.794 | 80 | 0.957 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 2月20日23：00-24：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.99 | 10 | 6.898 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 0.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放