## Sheet1
2019年2月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月24日00：00-1：00 | mg/L | 22.412 | 80 | 0.635 | 10 | 6.891 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.413 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月24日1：00-2：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.55 | 10 | 6.888 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 370 | 集中排放
|  | 2月24日2：00-3：00 | mg/L | 21.003 | 80 | 0.768 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 245 | 集中排放
|  | 2月24日3：00-4：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 1.18 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 2月24日4：00-5：00 | mg/L | 22.353 | 80 | 0.99 | 10 | 6.861 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 2月24日5：00-6：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.63 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 429 | 集中排放
|  | 2月24日6：00-7：00 | mg/L | 26.264 | 80 | 0.024 | 10 | 6.871 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 2月24日7：00-8：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.56 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 2月24日8：00-9：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.705 | 10 | 6.869 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 2月24日9：00-10：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.98 | 10 | 6.84 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 2月24日10：00-11：00 | mg/L | 16.863 | 80 | 0.921 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 2月24日11：00-12：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 0.81 | 10 | 6.81 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 2月24日12：00-13：00 | mg/L | 29.619 | 80 | 0.81 | 10 | 6.826 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 2月24日13：00-14：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 0.81 | 10 | 6.813 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 2月24日14：00-15：00 | mg/L | 27.123 | 80 | 0.928 | 10 | 6.824 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 2月24日15：00-16：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 1.15 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 2月24日16：00-17：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 1.023 | 10 | 6.809 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 2月24日17：00-18：00 | mg/L | 25.45 | 80 | 0.78 | 10 | 6.796 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 2月24日18：00-19：00 | mg/L | 19.011 | 80 | 0.877 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 2月24日19：00-20：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.06 | 10 | 6.811 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 2月24日20：00-21：00 | mg/L | 17.05 | 80 | 1.101 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 2月24日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.18 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 446 | 集中排放
|  | 2月24日22：00-23：00 | mg/L | 17.296 | 80 | 1.132 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 2月24日23：00-24：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 1.04 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放