## Sheet1
2019年2月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月26日00：00-1：00 | mg/L | 11.73 | 80 | 0.618 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.139 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月26日1：00-2：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.69 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 2月26日2：00-3：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.662 | 10 | 6.895 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 2月26日3：00-4：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.61 | 10 | 6.897 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.174 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.37 | 集中排放
|  | 2月26日4：00-5：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.603 | 10 | 6.955 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 2月26日5：00-6：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.59 | 10 | 6.894 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 381 | 集中排放
|  | 2月26日6：00-7：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.683 | 10 | 6.901 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 2月26日7：00-8：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.86 | 10 | 6.904 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 2月26日8：00-9：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.788 | 10 | 6.911 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 2月26日9：00-10：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.65 | 10 | 6.862 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 2月26日10：00-11：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.626 | 10 | 6.854 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 2月26日11：00-12：00 | mg/L | 10.727 | 80 | 0.58 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 2月26日12：00-13：00 | mg/L | 9.759 | 80 | 0.721 | 10 | 6.846 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 2月26日13：00-14：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.99 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 2月26日14：00-15：00 | mg/L | 15.873 | 80 | 1.141 | 10 | 6.886 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 2月26日15：00-16：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.43 | 10 | 6.941 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 406 | 集中排放
|  | 2月26日16：00-17：00 | mg/L | 12.539 | 80 | 1.42 | 10 | 6.893 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 265 | 集中排放
|  | 2月26日17：00-18：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1.4 | 10 | 6.875 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 399 | 集中排放
|  | 2月26日18：00-19：00 | mg/L | 11.418 | 80 | 1.345 | 10 | 6.928 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 292 | 集中排放
|  | 2月26日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 1.24 | 10 | 6.947 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 399 | 集中排放
|  | 2月26日20：00-21：00 | mg/L | 14.702 | 80 | 1.186 | 10 | 6.929 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 2月26日21：00-22：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 1.08 | 10 | 6.939 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88 | 集中排放
|  | 2月26日22：00-23：00 | mg/L | 14.471 | 80 | 0.911 | 10 | 6.934 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 2月26日23：00-24：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.59 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放