## Sheet1
2019年2月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月27日00：00-1：00 | mg/L | 11.246 | 80 | 0.703 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.025 | 15 | 11 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月27日1：00-2：00 | mg/L | 8.2 | 80 | 0.92 | 10 | 6.931 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79 | 集中排放
|  | 2月27日2：00-3：00 | mg/L | 8.159 | 80 | 0.814 | 10 | 6.903 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.852 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 2月27日3：00-4：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.61 | 10 | 6.902 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 458 | 集中排放
|  | 2月27日4：00-5：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.641 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.805 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 2月27日5：00-6：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.7 | 10 | 6.932 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 2月27日6：00-7：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.769 | 10 | 6.923 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 2月27日7：00-8：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.9 | 10 | 6.933 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.857 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 2月27日8：00-9：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.797 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 2月27日9：00-10：00 | mg/L | 8 | 80 | 0.6 | 10 | 6.917 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 2月27日10：00-11：00 | mg/L | 8 | 80 | 1.781 | 10 | 6.926 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 2月27日11：00-12：00 | mg/L | 31.832 | 80 | 1.528 | 10 | 6.868 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.89 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 2月27日12：00-13：00 | mg/L | 51.582 | 80 | 0.52 | 10 | 6.815 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 2月27日13：00-14：00 | mg/L | 41.145 | 80 | 0.651 | 10 | 6.82 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.836 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 369 | 集中排放
|  | 2月27日14：00-15：00 | mg/L | 28.765 | 80 | 0.716 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.713 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 2月27日15：00-16：00 | mg/L | 26.753 | 80 | 0.43 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 2月27日16：00-17：00 | mg/L | 29.404 | 80 | 0.437 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 2月27日17：00-18：00 | mg/L | 37.672 | 80 | 0.751 | 10 | 6.804 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 358 | 集中排放
|  | 2月27日18：00-19：00 | mg/L | 23.213 | 80 | 5.97 | 10 | 6.806 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 2月27日19：00-20：00 | mg/L | 24.333 | 80 | 3.539 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 356 | 集中排放
|  | 2月27日20：00-21：00 | mg/L | 31.708 | 80 | 5.637 | 10 | 7.177 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.853 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 2月27日21：00-22：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.359 | 10 | 6.801 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.883 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 2月27日22：00-23：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.323 | 10 | 6.823 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.911 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 2月27日23：00-24：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.24 | 10 | 6.834 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放