## Sheet1
2019年1月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月5日00：00-1：00 | mg/L | 21.126 | 80 | 1.132 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.5322 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月5日1：00-2：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 0.62 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月5日2：00-3：00 | mg/L | 29.288 | 80 | 0.584 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 1月5日3：00-4：00 | mg/L | 33.7 | 80 | 0.54 | 10 | 6.607 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 1月5日4：00-5：00 | mg/L | 33.006 | 80 | 0.693 | 10 | 6.603 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 1月5日5：00-6：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.88 | 10 | 6.583 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 1月5日6：00-7：00 | mg/L | 34.099 | 80 | 1.18 | 10 | 6.586 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 1月5日7：00-8：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.55 | 10 | 6.588 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 1月5日8：00-9：00 | mg/L | 41.729 | 80 | 1.523 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 1月5日9：00-10：00 | mg/L | 46.4 | 80 | 1.49 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23 | 集中排放
|  | 1月5日10：00-11：00 | mg/L | 47.252 | 80 | 1.405 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 1月5日11：00-12：00 | mg/L | 49.1 | 80 | 1.3 | 10 | 6.678 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 1月5日12：00-13：00 | mg/L | 69.336 | 80 | 1.672 | 10 | 6.721 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 1月5日13：00-14：00 | mg/L | 16.439 | 80 | 2.13 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7 | 集中排放
|  | 1月5日14：00-15：00 | mg/L | 23.667 | 80 | 1.832 | 10 | 6.687 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.285 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 1月5日15：00-16：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 1.17 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 0.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51 | 集中排放
|  | 1月5日16：00-17：00 | mg/L | 17.891 | 80 | 1.26 | 10 | 6.706 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 0.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放
|  | 1月5日17：00-18：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 1.43 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 0.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61 | 集中排放
|  | 1月5日18：00-19：00 | mg/L | 36.623 | 80 | 1.281 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 0.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189.49 | 集中排放
|  | 1月5日19：00-20：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 1 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 1月5日20：00-21：00 | mg/L | 73.927 | 80 | 0.927 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.759 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 1月5日21：00-22：00 | mg/L | 41.2 | 80 | 0.79 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 2.806 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 1月5日22：00-23：00 | mg/L | 31.336 | 80 | 0.942 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110 | 集中排放
|  | 1月5日23：00-24：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.23 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放