## Sheet1
2019年1月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月6日00：00-1：00 | mg/L | 11.299 | 80 | 1.085 | 10 | 6.69 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.858 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 85 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月6日1：00-2：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.81 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 1月6日2：00-3：00 | mg/L | 12.67 | 80 | 0.945 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 1月6日3：00-4：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.2 | 10 | 6.585 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 454 | 集中排放
|  | 1月6日4：00-5：00 | mg/L | 10.827 | 80 | 1.024 | 10 | 6.691 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.684 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 1月6日5：00-6：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.69 | 10 | 6.644 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 1月6日6：00-7：00 | mg/L | 11.195 | 80 | 0.704 | 10 | 6.661 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 1月6日7：00-8：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.73 | 10 | 6.584 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放
|  | 1月6日8：00-9：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.651 | 10 | 6.625 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 1月6日9：00-10：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.5 | 10 | 6.63 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.803 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 1月6日10：00-11：00 | mg/L | 14.853 | 80 | 0.555 | 10 | 6.699 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 2.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 1月6日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.66 | 10 | 6.72 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 1月6日12：00-13：00 | mg/L | 12.327 | 80 | 0.743 | 10 | 6.757 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放
|  | 1月6日13：00-14：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.9 | 10 | 6.673 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 1月6日14：00-15：00 | mg/L | 11.616 | 80 | 1.004 | 10 | 6.776 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月6日15：00-16：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 1.2 | 10 | 6.662 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.718 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 1月6日16：00-17：00 | mg/L | 12.205 | 80 | 1.051 | 10 | 6.71 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 1月6日17：00-18：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.77 | 10 | 6.623 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 424 | 集中排放
|  | 1月6日18：00-19：00 | mg/L | 11.363 | 80 | 0.843 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 1月6日19：00-20：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.98 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 1月6日20：00-21：00 | mg/L | 11.862 | 80 | 0.873 | 10 | 6.795 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 1月6日21：00-22：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.67 | 10 | 6.723 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 429 | 集中排放
|  | 1月6日22：00-23：00 | mg/L | 15.079 | 80 | 0.656 | 10 | 6.748 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.962 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 1月6日23：00-24：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.63 | 10 | 6.682 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 434 | 集中排放