## Sheet1
2019年1月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月7日00：00-1：00 | mg/L | 13.426 | 80 | 0.606 | 10 | 0.606 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.8 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月7日1：00-2：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.56 | 10 | 0.56 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 437 | 集中排放
|  | 1月7日2：00-3：00 | mg/L | 13.923 | 80 | 0.664 | 10 | 0.664 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 1月7日3：00-4：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.86 | 10 | 0.86 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 1月7日4：00-5：00 | mg/L | 14.018 | 80 | 0.908 | 10 | 0.908 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 1月7日5：00-6：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1 | 10 | 1 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 1月7日6：00-7：00 | mg/L | 16.414 | 80 | 0.934 | 10 | 0.934 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.774 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 1月7日7：00-8：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.81 | 10 | 0.81 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 363 | 集中排放
|  | 1月7日8：00-9：00 | mg/L | 20.882 | 80 | 0.903 | 10 | 0.903 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 1月7日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.08 | 10 | 1.08 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 1月7日10：00-11：00 | mg/L | 14.396 | 80 | 1.063 | 10 | 1.063 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月7日11：00-12：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 1.03 | 10 | 1.03 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 1月7日12：00-13：00 | mg/L | 12.428 | 80 | 0.851 | 10 | 0.851 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 1月7日13：00-14：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.51 | 10 | 0.51 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31 | 集中排放
|  | 1月7日14：00-15：00 | mg/L | 14.327 | 80 | 0.586 | 10 | 0.586 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 1月7日15：00-16：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.73 | 10 | 0.73 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.758 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 1月7日16：00-17：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.661 | 10 | 0.661 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 1月7日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.53 | 10 | 0.53 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 1月7日18：00-19：00 | mg/L | 15.017 | 80 | 0.554 | 10 | 0.554 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 1月7日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.6 | 10 | 0.6 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 1月7日20：00-21：00 | mg/L | 16.123 | 80 | 0.645 | 10 | 0.645 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.738 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 1月7日21：00-22：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.73 | 10 | 0.73 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 1月7日22：00-23：00 | mg/L | 15.359 | 80 | 0.796 | 10 | 0.796 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 0.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 1月7日23：00-24：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.92 | 10 | 0.92 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放