## Sheet1
2019年1月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月8日00：00-1：00 | mg/L | 14.027 | 80 | 0.824 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.044 | 15 | 10 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月8日1：00-2：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.64 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 1月8日2：00-3：00 | mg/L | 15.701 | 80 | 0.595 | 10 | 6.7 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 1月8日3：00-4：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.51 | 10 | 6.604 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 1月8日4：00-5：00 | mg/L | 12.273 | 80 | 0.742 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 1月8日5：00-6：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.18 | 10 | 6.596 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 1月8日6：00-7：00 | mg/L | 11.168 | 80 | 0.995 | 10 | 6.694 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 230 | 集中排放
|  | 1月8日7：00-8：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.65 | 10 | 6.608 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放
|  | 1月8日8：00-9：00 | mg/L | 11.906 | 80 | 0.785 | 10 | 6.669 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.537 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 1月8日9：00-10：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 1.04 | 10 | 6.606 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 1月8日10：00-11：00 | mg/L | 10.273 | 80 | 0.852 | 10 | 6.73 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 1月8日11：00-12：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.5 | 10 | 6.827 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.795 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 1月8日12：00-13：00 | mg/L | 12.843 | 80 | 0.773 | 10 | 6.726 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.578 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 1月8日13：00-14：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.29 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月8日14：00-15：00 | mg/L | 21.227 | 80 | 1.14 | 10 | 6.742 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.849 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 1月8日15：00-16：00 | mg/L | 26 | 80 | 0.86 | 10 | 6.648 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 1月8日16：00-17：00 | mg/L | 25.337 | 80 | 0.992 | 10 | 6.753 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 1月8日17：00-18：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 1.24 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 1月8日18：00-19：00 | mg/L | 24.664 | 80 | 1.031 | 10 | 6.769 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.714 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 1月8日19：00-20：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 0.64 | 10 | 6.732 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 1月8日20：00-21：00 | mg/L | 27.223 | 80 | 0.727 | 10 | 6.675 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 1月8日21：00-22：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 0.89 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 2.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 1月8日22：00-23：00 | mg/L | 27.936 | 80 | 0.759 | 10 | 6.781 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 1月8日23：00-24：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 0.51 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放