## Sheet1
2019年1月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月9日00：00-1：00 | mg/L | 26.968 | 80 | 0.669 | 10 | 6.743 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.089 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月9日1：00-2：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 0.97 | 10 | 6.651 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 1月9日2：00-3：00 | mg/L | 31.899 | 80 | 1.04 | 10 | 6.739 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月9日3：00-4：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 1.17 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月9日4：00-5：00 | mg/L | 26.914 | 80 | 1.056 | 10 | 6.736 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.485 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 1月9日5：00-6：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.84 | 10 | 6.587 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 377 | 集中排放
|  | 1月9日6：00-7：00 | mg/L | 12.541 | 80 | 0.85 | 10 | 6.731 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.799 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 1月9日7：00-8：00 | mg/L | 6.08 | 80 | 0.348 | 10 | 6.267 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 1月9日8：00-9：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日9：00-10：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日11：00-12：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日12：00-13：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日13：00-14：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日14：00-15：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日15：00-16：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日16：00-17：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.87 | 10 | 6.573 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.683 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.09 | 集中排放
|  | 1月9日17：00-18：00 | mg/L | 16.478 | 80 | 0.763 | 10 | 6.543 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.3 | 集中排放
|  | 1月9日18：00-19：00 | mg/L | 33.512 | 80 | 0.894 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 5.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 1月9日19：00-20：00 | mg/L | 72.3 | 80 | 0.94 | 10 | 6.584 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 1月9日20：00-21：00 | mg/L | 52.384 | 80 | 1.002 | 10 | 6.594 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 0.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.31 | 集中排放
|  | 1月9日21：00-22：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.12 | 10 | 6.6 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.524 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.65 | 集中排放
|  | 1月9日22：00-23：00 | mg/L | 10.837 | 80 | 1.02 | 10 | 6.601 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.778 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.32 | 集中排放
|  | 1月9日23：00-24：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.83 | 10 | 6.577 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 3.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.33 | 集中排放