## Sheet1
2019年1月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月11日00：00-1：00 | mg/L | 10.981 | 80 | 0.73 | 10 | 6.636 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 6.046 | 15 | 14 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月11日1：00-2：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.75 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 1月11日2：00-3：00 | mg/L | 11.969 | 80 | 0.895 | 10 | 6.705 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 1月11日3：00-4：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.17 | 10 | 6.617 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 1月11日4：00-5：00 | mg/L | 12.855 | 80 | 1.024 | 10 | 6.697 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 1月11日5：00-6：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.75 | 10 | 6.628 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 1月11日6：00-7：00 | mg/L | 13.659 | 80 | 0.816 | 10 | 6.655 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 1月11日7：00-8：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.94 | 10 | 6.572 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 4.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 1月11日8：00-9：00 | mg/L | 11.032 | 80 | 0.878 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 3.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 1月11日9：00-10：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.673 | 10 | 6.722 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 1月11日10：00-11：00 | mg/L | 11.705 | 80 | 0.788 | 10 | 6.615 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月11日11：00-12：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.84 | 10 | 6.597 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 1月11日12：00-13：00 | mg/L | 12.038 | 80 | 0.826 | 10 | 6.692 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 219 | 集中排放
|  | 1月11日13：00-14：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.8 | 10 | 6.672 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 402 | 集中排放
|  | 1月11日14：00-15：00 | mg/L | 10.064 | 80 | 0.745 | 10 | 6.747 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 1月11日15：00-16：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.64 | 10 | 6.599 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 1月11日16：00-17：00 | mg/L | 10.681 | 80 | 0.706 | 10 | 6.702 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 1月11日17：00-18：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.83 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 1月11日18：00-19：00 | mg/L | 11.732 | 80 | 0.726 | 10 | 6.719 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 1月11日19：00-20：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.53 | 10 | 6.921 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 1月11日20：00-21：00 | mg/L | 12.945 | 80 | 0.582 | 10 | 6.842 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 269 | 集中排放
|  | 1月11日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.68 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.438 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 395 | 集中排放
|  | 1月11日22：00-23：00 | mg/L | 14.851 | 80 | 0.743 | 10 | 6.652 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 2.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 1月11日23：00-24：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.86 | 10 | 6.633 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 408 | 集中排放