## Sheet1
2019年1月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月12日00：00-1：00 | mg/L | 13.315 | 80 | 0.839 | 10 | 6.654 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 2.261 | 15 | 13 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月12日1：00-2：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.8 | 10 | 6.712 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 1月12日2：00-3：00 | mg/L | 13.534 | 80 | 0.783 | 10 | 6.78 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 1月12日3：00-4：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.75 | 10 | 6.649 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 1月12日4：00-5：00 | mg/L | 20.099 | 80 | 0.75 | 10 | 6.718 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 1月12日5：00-6：00 | mg/L | 29.1 | 80 | 0.75 | 10 | 6.724 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.553 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 1月12日6：00-7：00 | mg/L | 24.767 | 80 | 0.84 | 10 | 6.658 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 1月12日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.01 | 10 | 6.564 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 2.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 1月12日8：00-9：00 | mg/L | 14.496 | 80 | 0.969 | 10 | 6.585 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 1月12日9：00-10：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.89 | 10 | 6.593 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.748 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 1月12日10：00-11：00 | mg/L | 12.823 | 80 | 0.776 | 10 | 6.609 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月12日11：00-12：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 6.614 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 2.66 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 1月12日12：00-13：00 | mg/L | 13.597 | 80 | 0.771 | 10 | 6.617 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.887 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 1月12日13：00-14：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.17 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 384 | 集中排放
|  | 1月12日14：00-15：00 | mg/L | 11.643 | 80 | 1.284 | 10 | 6.608 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 2.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 1月12日15：00-16：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.5 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.706 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 1月12日16：00-17：00 | mg/L | 13.278 | 80 | 1.486 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 1月12日17：00-18：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 1.46 | 10 | 6.604 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 1月12日18：00-19：00 | mg/L | 12.322 | 80 | 1.557 | 10 | 6.606 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 1月12日19：00-20：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 1.74 | 10 | 6.596 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.818 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 1月12日20：00-21：00 | mg/L | 21.282 | 80 | 1.667 | 10 | 6.633 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 254 | 集中排放
|  | 1月12日21：00-22：00 | mg/L | 31.2 | 80 | 1.53 | 10 | 6.645 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 0.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 373 | 集中排放
|  | 1月12日22：00-23：00 | mg/L | 27.157 | 80 | 1.513 | 10 | 6.653 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 241 | 集中排放
|  | 1月12日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.48 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.647 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放