## Sheet1
2019年1月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月13日00：00-1：00 | mg/L | 19.594 | 80 | 1.494 | 10 | 6.637 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.465 | 15 | 11 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月13日1：00-2：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.52 | 10 | 6.605 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 1月13日2：00-3：00 | mg/L | 23.079 | 80 | 1.364 | 10 | 6.632 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 1月13日3：00-4：00 | mg/L | 26 | 80 | 1.07 | 10 | 6.605 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 1月13日4：00-5：00 | mg/L | 21.256 | 80 | 0.911 | 10 | 6.605 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 1月13日5：00-6：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.61 | 10 | 6.586 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.752 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 263 | 集中排放
|  | 1月13日6：00-7：00 | mg/L | 10.747 | 80 | 0.6 | 10 | 6.635 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 226 | 集中排放
|  | 1月13日7：00-8：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.58 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 1月13日8：00-9：00 | mg/L | 10.128 | 80 | 0.622 | 10 | 6.728 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 1月13日9：00-10：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.7 | 10 | 6.59 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.75 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 1月13日10：00-11：00 | mg/L | 11.164 | 80 | 0.856 | 10 | 6.782 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 1月13日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.15 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 2.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 1月13日12：00-13：00 | mg/L | 12.062 | 80 | 1.195 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 1月13日13：00-14：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.28 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 1月13日14：00-15：00 | mg/L | 11.455 | 80 | 1.097 | 10 | 6.606 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0.868 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 1月13日15：00-16：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.75 | 10 | 6.613 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 1月13日16：00-17：00 | mg/L | 13.627 | 80 | 0.913 | 10 | 6.599 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105 | 集中排放
|  | 1月13日17：00-18：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.22 | 10 | 6.576 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 1月13日18：00-19：00 | mg/L | 12.842 | 80 | 1.002 | 10 | 6.606 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 1月13日19：00-20：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.59 | 10 | 6.575 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月13日20：00-21：00 | mg/L | 10.985 | 80 | 0.695 | 10 | 6.65 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 1月13日21：00-22：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.89 | 10 | 6.58 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.728 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 365 | 集中排放
|  | 1月13日22：00-23：00 | mg/L | 11.283 | 80 | 0.977 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 0.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 1月13日23：00-24：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.14 | 10 | 6.884 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放