## Sheet1
2019年1月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月18日00：00-1：00 | mg/L | 33.361 | 80 | 0.704 | 10 | 6.656 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 0.125 | 15 | 12 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 251 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月18日1：00-2：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.96 | 10 | 6.618 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 0.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 1月18日2：00-3：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 1.063 | 10 | 6.616 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 0.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 1月18日3：00-4：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 1.26 | 10 | 6.588 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 1月18日4：00-5：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 1.085 | 10 | 6.614 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 1月18日5：00-6：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.75 | 10 | 6.597 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 1月18日6：00-7：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.873 | 10 | 6.604 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 1月18日7：00-8：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 1.11 | 10 | 6.579 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 0.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156 | 集中排放
|  | 1月18日8：00-9：00 | mg/L | 35.305 | 80 | 0.933 | 10 | 6.619 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 0.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 1月18日9：00-10：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 0.59 | 10 | 6.631 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 0.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 1月18日10：00-11：00 | mg/L | 31.921 | 80 | 0.614 | 10 | 6.626 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 0.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 1月18日11：00-12：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.66 | 10 | 6.553 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 1月18日12：00-13：00 | mg/L | 18.257 | 80 | 0.708 | 10 | 6.576 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 0.775 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33 | 集中排放
|  | 1月18日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.8 | 10 | 6.601 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 0.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 1月18日14：00-15：00 | mg/L | 17.015 | 80 | 0.943 | 10 | 6.585 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 0.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35 | 集中排放
|  | 1月18日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.22 | 10 | 6.563 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64 | 集中排放
|  | 1月18日16：00-17：00 | mg/L | 17.296 | 80 | 1.186 | 10 | 6.677 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 1月18日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.12 | 10 | 6.775 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 1月18日18：00-19：00 | mg/L | 16.581 | 80 | 0.994 | 10 | 6.67 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 1月18日19：00-20：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.75 | 10 | 6.569 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26 | 集中排放
|  | 1月18日20：00-21：00 | mg/L | 16.961 | 80 | 0.791 | 10 | 6.56 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.662 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.28 | 集中排放
|  | 1月18日21：00-22：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.87 | 10 | 6.549 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.72 | 集中排放
|  | 1月18日22：00-23：00 | mg/L | 16.649 | 80 | 0.996 | 10 | 6.597 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 1月18日23：00-24：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 1.24 | 10 | 6.645 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放