## Sheet1
2020年5月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月1日00：00-1：00 | mg/L | 27.229 | 80 | 3.955 | 10 | 8.214 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.52 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月1日1：00-2：00 | mg/L | 38.7 | 80 | 1.5 | 10 | 8.229 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57 | 集中排放
|  | 5月1日2：00-3：00 | mg/L | 36.018 | 80 | 1.661 | 10 | 8.236 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69 | 集中排放
|  | 5月1日3：00-4：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 2.17 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61 | 集中排放
|  | 5月1日4：00-5：00 | mg/L | 20.006 | 80 | 1.755 | 10 | 8.255 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70 | 集中排放
|  | 5月1日5：00-6：00 | mg/L | 41.4 | 80 | 0.44 | 10 | 8.253 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 5月1日6：00-7：00 | mg/L | 37.828 | 80 | 0.602 | 10 | 8.249 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.856 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 5月1日7：00-8：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 1.11 | 10 | 8.235 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 5月1日8：00-9：00 | mg/L | 15.012 | 80 | 1.1 | 10 | 8.242 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 5月1日9：00-10：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.245 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 5月1日10：00-11：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.239 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 2.01 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8 | 集中排放
|  | 5月1日11：00-12：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.234 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6 | 集中排放
|  | 5月1日12：00-13：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3 | 集中排放
|  | 5月1日13：00-14：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.217 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.69 | 集中排放
|  | 5月1日14：00-15：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.216 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.27 | 集中排放
|  | 5月1日15：00-16：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.216 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日16：00-17：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.227 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日17：00-18：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.233 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日18：00-19：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.236 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日19：00-20：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.239 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日20：00-21：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.261 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日21：00-22：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.264 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日22：00-23：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.265 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日23：00-24：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.07 | 10 | 8.265 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放