## Sheet1
2020年5月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月15日00：00-1：00 | mg/L | 41.169 | 80 | 1.17 | 10 | 8.226 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.57 | 15 | 11 | 50 | 13 | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月15日1：00-2：00 | mg/L | 39.8 | 80 | 0.888 | 10 | 8.218 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 5月15日2：00-3：00 | mg/L | 38.423 | 80 | 0.83 | 10 | 8.219 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 218 | 集中排放
|  | 5月15日3：00-4：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.789 | 10 | 8.214 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 5月15日4：00-5：00 | mg/L | 30.225 | 80 | 0.78 | 10 | 8.214 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 5月15日5：00-6：00 | mg/L | 33.4 | 80 | 0.879 | 10 | 8.208 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.706 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 5月15日6：00-7：00 | mg/L | 35.26 | 80 | 0.9 | 10 | 8.208 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 5月15日7：00-8：00 | mg/L | 47.3 | 80 | 0.487 | 10 | 8.203 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 5月15日8：00-9：00 | mg/L | 44.619 | 80 | 0.4 | 10 | 8.206 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 5月15日9：00-10：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.812 | 10 | 8.216 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 5月15日10：00-11：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 0.9 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 5月15日11：00-12：00 | mg/L | 41.2 | 80 | 1.429 | 10 | 8.199 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 5月15日12：00-13：00 | mg/L | 44.223 | 80 | 1.54 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 5月15日13：00-14：00 | mg/L | 62.2 | 80 | 1.879 | 10 | 8.187 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 5月15日14：00-15：00 | mg/L | 63.509 | 80 | 1.95 | 10 | 8.185 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 5月15日15：00-16：00 | mg/L | 71.6 | 80 | 0.678 | 10 | 8.192 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 5月15日16：00-17：00 | mg/L | 67.023 | 80 | 0.41 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 5月15日17：00-18：00 | mg/L | 39.8 | 80 | 0.525 | 10 | 8.199 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 3.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 5月15日18：00-19：00 | mg/L | 39.336 | 80 | 0.55 | 10 | 8.204 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 5月15日19：00-20：00 | mg/L | 36.2 | 80 | 0.484 | 10 | 8.207 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 5月15日20：00-21：00 | mg/L | 38.791 | 80 | 0.47 | 10 | 8.217 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 5月15日21：00-22：00 | mg/L | 55.2 | 80 | 0.511 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 4.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 5月15日22：00-23：00 | mg/L | 53.243 | 80 | 0.52 | 10 | 8.251 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.596 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 239 | 集中排放
|  | 5月15日23：00-24：00 | mg/L | 41.4 | 80 | 0.685 | 10 | 8.235 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 3.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放