## Sheet1
2020年5月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月31日00：00-1：00 | mg/L | 50.566 | 80 | 3.326 | 10 | 8.235 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 9.509 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月31日1：00-2：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 3.52 | 10 | 8.232 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 9.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 5月31日2：00-3：00 | mg/L | 36.001 | 80 | 2.916 | 10 | 8.235 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 10.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 5月31日3：00-4：00 | mg/L | 39.3 | 80 | 2.16 | 10 | 8.233 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 10.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 5月31日4：00-5：00 | mg/L | 39.985 | 80 | 3.033 | 10 | 8.241 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 10.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 5月31日5：00-6：00 | mg/L | 41.6 | 80 | 4.12 | 10 | 8.237 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 10.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 5月31日6：00-7：00 | mg/L | 37.1 | 80 | 3.825 | 10 | 8.235 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 9.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 5月31日7：00-8：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 3.46 | 10 | 8.234 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 9.965 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 5月31日8：00-9：00 | mg/L | 28.348 | 80 | 2.211 | 10 | 8.254 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 10.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112 | 集中排放
|  | 5月31日9：00-10：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.65 | 10 | 8.254 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 10.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 5月31日10：00-11：00 | mg/L | 32.339 | 80 | 0.65 | 10 | 8.247 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 9.879 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 5月31日11：00-12：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.65 | 10 | 8.237 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 9.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 5月31日12：00-13：00 | mg/L | 42.272 | 80 | 0.575 | 10 | 8.231 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 9.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 5月31日13：00-14：00 | mg/L | 65.9 | 80 | 0.48 | 10 | 8.239 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 9.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 5月31日14：00-15：00 | mg/L | 55.749 | 80 | 0.538 | 10 | 8.152 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 9.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 5月31日15：00-16：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.61 | 10 | 8.142 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 9.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 5月31日16：00-17：00 | mg/L | 32.151 | 80 | 0.606 | 10 | 8.216 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 9.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 5月31日17：00-18：00 | mg/L | 31.6 | 80 | 0.6 | 10 | 8.239 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 9.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 5月31日18：00-19：00 | mg/L | 35.657 | 80 | 0.521 | 10 | 8.231 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 10.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 5月31日19：00-20：00 | mg/L | 45.1 | 80 | 0.42 | 10 | 8.226 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 10.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 5月31日20：00-21：00 | mg/L | 52.583 | 80 | 0.539 | 10 | 8.233 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 10.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 321 | 集中排放
|  | 5月31日21：00-22：00 | mg/L | 70 | 80 | 0.69 | 10 | 8.229 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 10.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 323 | 集中排放
|  | 5月31日22：00-23：00 | mg/L | 60.346 | 80 | 0.681 | 10 | 8.236 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 10.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 5月31日23：00-24：00 | mg/L | 37.6 | 80 | 0.67 | 10 | 8.243 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 10.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放