## Sheet1
2020年6月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月17日00：00-1：00 | mg/L | 10.658 | 80 | 0.598 | 10 | 8.267 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 1.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月17日1：00-2：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.52 | 10 | 8.269 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.39 | 集中排放
|  | 6月17日2：00-3：00 | mg/L | 11.758 | 80 | 0.561 | 10 | 8.269 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.91 | 集中排放
|  | 6月17日3：00-4：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.66 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 6月17日4：00-5：00 | mg/L | 10.74 | 80 | 1.394 | 10 | 8.271 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 6月17日5：00-6：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 3.18 | 10 | 8.272 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 6月17日6：00-7：00 | mg/L | 13.409 | 80 | 3.279 | 10 | 8.271 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 6月17日7：00-8：00 | mg/L | 20 | 80 | 3.52 | 10 | 8.268 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 6月17日8：00-9：00 | mg/L | 21.477 | 80 | 3.203 | 10 | 8.265 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 6月17日9：00-10：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 2.43 | 10 | 8.257 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 6月17日10：00-11：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 2.768 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 6月17日11：00-12：00 | mg/L | 29.681 | 80 | 3.298 | 10 | 8.242 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 6月17日12：00-13：00 | mg/L | 32.291 | 80 | 3.443 | 10 | 8.237 | 6-9 | 0.282 | 0.5 | 0.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 6月17日13：00-14：00 | mg/L | 30.851 | 80 | 3.437 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 0.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 6月17日14：00-15：00 | mg/L | 31.389 | 80 | 3.683 | 10 | 8.425 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 9.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 6月17日15：00-16：00 | mg/L | 48.517 | 80 | 5.136 | 10 | 7 | 6-9 | 0.274 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 214 | 集中排放
|  | 6月17日16：00-17：00 | mg/L | 55.354 | 80 | 6.64 | 10 | 8.324 | 6-9 | 0.438 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 6月17日17：00-18：00 | mg/L | 47.822 | 80 | 6.816 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 2.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 282 | 集中排放
|  | 6月17日18：00-19：00 | mg/L | 71.144 | 80 | 4.452 | 10 | 7.451 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 5.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157.27 | 集中排放
|  | 6月17日19：00-20：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 3.543 | 10 | 8.245 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 9.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 6月17日20：00-21：00 | mg/L | 36.676 | 80 | 2.967 | 10 | 8.252 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 9.793 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 6月17日21：00-22：00 | mg/L | 37.9 | 80 | 2.762 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 10.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放
|  | 6月17日22：00-23：00 | mg/L | 37.744 | 80 | 2.595 | 10 | 8.232 | 6-9 | 0.445 | 0.5 | 9.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 6月17日23：00-24：00 | mg/L | 37.4 | 80 | 2.433 | 10 | 8.239 | 6-9 | 0.357 | 0.5 | 8.527 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放