## Sheet1
2020年6月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月21日00：00-1：00 | mg/L | 19.467 | 80 | 2.796 | 10 | 7.549 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 5.421 | 15 | 16 | 50 | 18 | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月21日1：00-2：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 4.19 | 10 | 7.411 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 4.492 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 6月21日2：00-3：00 | mg/L | 28.031 | 80 | 4.123 | 10 | 6.598 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 4.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 6月21日3：00-4：00 | mg/L | 37.3 | 80 | 3.97 | 10 | 6.405 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 4.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 233 | 集中排放
|  | 6月21日4：00-5：00 | mg/L | 38.043 | 80 | 3.757 | 10 | 6.476 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 6月21日5：00-6：00 | mg/L | 39.8 | 80 | 3.27 | 10 | 6.55 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 4.528 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 6月21日6：00-7：00 | mg/L | 37.174 | 80 | 3.21 | 10 | 7.926 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 4.895 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 6月21日7：00-8：00 | mg/L | 31.3 | 80 | 3.07 | 10 | 7.723 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 6月21日8：00-9：00 | mg/L | 32.199 | 80 | 3.192 | 10 | 8.931 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 6月21日9：00-10：00 | mg/L | 34.3 | 80 | 3.47 | 10 | 8.463 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 5.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 6月21日10：00-11：00 | mg/L | 34.726 | 80 | 2.956 | 10 | 6.232 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 6月21日11：00-12：00 | mg/L | 35.7 | 80 | 1.77 | 10 | 8.225 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 6.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 6月21日12：00-13：00 | mg/L | 31.805 | 80 | 1.746 | 10 | 8.223 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 6.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 6月21日13：00-14：00 | mg/L | 23 | 80 | 1.69 | 10 | 8.212 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 6月21日14：00-15：00 | mg/L | 22.633 | 80 | 1.651 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.457 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 6月21日15：00-16：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.56 | 10 | 8.206 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.925 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 257 | 集中排放
|  | 6月21日16：00-17：00 | mg/L | 22.04 | 80 | 2.175 | 10 | 8.219 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 6月21日17：00-18：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 3.61 | 10 | 8.223 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 6月21日18：00-19：00 | mg/L | 26.878 | 80 | 3.439 | 10 | 6.213 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 6月21日19：00-20：00 | mg/L | 37.1 | 80 | 3.04 | 10 | 7.199 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 6月21日20：00-21：00 | mg/L | 36.375 | 80 | 3.223 | 10 | 7.214 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 6月21日21：00-22：00 | mg/L | 34.7 | 80 | 3.65 | 10 | 7.299 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 235 | 集中排放
|  | 6月21日22：00-23：00 | mg/L | 32.483 | 80 | 3.8 | 10 | 7.119 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 6月21日23：00-24：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 4.15 | 10 | 7.031 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 7.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放