## Sheet1
2020年6月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月24日00：00-1：00 | mg/L | 13.195 | 80 | 1.088 | 10 | 8.007 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.439 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月24日1：00-2：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.848 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102 | 集中排放
|  | 6月24日2：00-3：00 | mg/L | 11.828 | 80 | 1.623 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 6月24日3：00-4：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 4.03 | 10 | 7.847 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 6月24日4：00-5：00 | mg/L | 16.713 | 80 | 3.852 | 10 | 7.825 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 2.431 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 6月24日5：00-6：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 3.4 | 10 | 7.839 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 6月24日6：00-7：00 | mg/L | 21.559 | 80 | 3.406 | 10 | 7.875 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 0.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 6月24日7：00-8：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 3.42 | 10 | 7.901 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 6月24日8：00-9：00 | mg/L | 17.988 | 80 | 3.512 | 10 | 7.906 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 6月24日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 3.75 | 10 | 7.957 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 6月24日10：00-11：00 | mg/L | 26.339 | 80 | 4.086 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 6月24日11：00-12：00 | mg/L | 43.3 | 80 | 4.95 | 10 | 7.968 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 4.811 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131 | 集中排放
|  | 6月24日12：00-13：00 | mg/L | 38.724 | 80 | 4.006 | 10 | 8.006 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.533 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134 | 集中排放
|  | 6月24日13：00-14：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.55 | 10 | 7.959 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 6月24日14：00-15：00 | mg/L | 25.099 | 80 | 2.378 | 10 | 7.879 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 3.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 6月24日15：00-16：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 4.53 | 10 | 7.893 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115 | 集中排放
|  | 6月24日16：00-17：00 | mg/L | 19.326 | 80 | 3.807 | 10 | 7.892 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 6月24日17：00-18：00 | mg/L | 27.6 | 80 | 1.92 | 10 | 7.848 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 6月24日18：00-19：00 | mg/L | 23.76 | 80 | 1.915 | 10 | 7.889 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90 | 集中排放
|  | 6月24日19：00-20：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.9 | 10 | 7.942 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65 | 集中排放
|  | 6月24日20：00-21：00 | mg/L | 15.322 | 80 | 1.551 | 10 | 7.886 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62 | 集中排放
|  | 6月24日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.876 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 2.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9 | 集中排放
|  | 6月24日22：00-23：00 | mg/L | 13.462 | 80 | 0.633 | 10 | 7.877 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21 | 集中排放
|  | 6月24日23：00-24：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.803 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 2.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9 | 集中排放