## Sheet1
2020年6月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月30日00：00-1：00 | mg/L | 30.428 | 80 | 1.589 | 10 | 7.805 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 3.874 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月30日1：00-2：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.91 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 6月30日2：00-3：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.884 | 10 | 7.591 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.696 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128 | 集中排放
|  | 6月30日3：00-4：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.8 | 10 | 7.527 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 6月30日4：00-5：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2.085 | 10 | 7.481 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 6月30日5：00-6：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 3.01 | 10 | 7.455 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 6.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 6月30日6：00-7：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2.889 | 10 | 7.451 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 6.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127 | 集中排放
|  | 6月30日7：00-8：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2.5 | 10 | 7.469 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.719 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133 | 集中排放
|  | 6月30日8：00-9：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2.831 | 10 | 7.483 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 8.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 6月30日9：00-10：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 3.92 | 10 | 7.571 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 12.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101 | 集中排放
|  | 6月30日10：00-11：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 3.552 | 10 | 7.598 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 11.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 6月30日11：00-12：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2.35 | 10 | 7.608 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 8.766 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87 | 集中排放
|  | 6月30日12：00-13：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.897 | 10 | 7.716 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 8.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放
|  | 6月30日13：00-14：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.41 | 10 | 7.643 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 7.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12 | 集中排放
|  | 6月30日14：00-15：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.436 | 10 | 7.671 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 7.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 6月30日15：00-16：00 | mg/L | 14.627 | 80 | 0.52 | 10 | 7.633 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 7.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 6月30日16：00-17：00 | mg/L | 13.198 | 80 | 0.539 | 10 | 7.498 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 7.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 6月30日17：00-18：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.464 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 6月30日18：00-19：00 | mg/L | 13.262 | 80 | 0.579 | 10 | 7.592 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 3.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49 | 集中排放
|  | 6月30日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.416 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.786 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26 | 集中排放
|  | 6月30日20：00-21：00 | mg/L | 11.216 | 80 | 0.628 | 10 | 7.446 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77 | 集中排放
|  | 6月30日21：00-22：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 1.02 | 10 | 7.369 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 6月30日22：00-23：00 | mg/L | 13.575 | 80 | 0.963 | 10 | 7.425 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.827 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39 | 集中排放
|  | 6月30日23：00-24：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.504 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4 | 集中排放