## Sheet1
2020年7月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月8日00：00-1：00 | mg/L | 26.878 | 80 | 2.922 | 10 | 7.361 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.2 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月8日1：00-2：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 3.12 | 10 | 7.369 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 7月8日2：00-3：00 | mg/L | 25.87 | 80 | 3.155 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 7月8日3：00-4：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 3.32 | 10 | 7.336 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 7月8日4：00-5：00 | mg/L | 25.949 | 80 | 3.348 | 10 | 7.314 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 7月8日5：00-6：00 | mg/L | 26.3 | 80 | 3.48 | 10 | 7.345 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 7月8日6：00-7：00 | mg/L | 27.114 | 80 | 3.485 | 10 | 7.386 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 7月8日7：00-8：00 | mg/L | 28.9 | 80 | 3.51 | 10 | 7.456 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 7月8日8：00-9：00 | mg/L | 28.443 | 80 | 3.453 | 10 | 7.464 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 7月8日9：00-10：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 3.18 | 10 | 7.541 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 7月8日10：00-11：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 3.501 | 10 | 7.312 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 7月8日11：00-12：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 5.03 | 10 | 7.307 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 7月8日12：00-13：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 4.893 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 7月8日13：00-14：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 4.24 | 10 | 7.307 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 4.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 7月8日14：00-15：00 | mg/L | 29.097 | 80 | 4.453 | 10 | 7.313 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 5.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 7月8日15：00-16：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 5.47 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 217 | 集中排放
|  | 7月8日16：00-17：00 | mg/L | 34.059 | 80 | 5.529 | 10 | 7.262 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.875 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 7月8日17：00-18：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 5.81 | 10 | 7.236 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 7月8日18：00-19：00 | mg/L | 36.208 | 80 | 5.802 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.492 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 7月8日19：00-20：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 5.76 | 10 | 7.221 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 7月8日20：00-21：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 5.584 | 10 | 7.245 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 4.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 7月8日21：00-22：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 4.76 | 10 | 7.282 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 7月8日22：00-23：00 | mg/L | 34.86 | 80 | 4.726 | 10 | 7.278 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 5.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 7月8日23：00-24：00 | mg/L | 33.7 | 80 | 4.56 | 10 | 7.261 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 5.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放