## Sheet1
2020年7月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月24日00：00-1：00 | mg/L | 30.696 | 80 | 7.686 | 10 | 7.383 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 5.37 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 318 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月24日1：00-2：00 | mg/L | 33.5 | 80 | 8.04 | 10 | 7.346 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 5.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 7月24日2：00-3：00 | mg/L | 33.617 | 80 | 6.996 | 10 | 7.378 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 5.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 7月24日3：00-4：00 | mg/L | 34 | 80 | 5.54 | 10 | 7.335 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 7月24日4：00-5：00 | mg/L | 32.443 | 80 | 5.884 | 10 | 7.334 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 5.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 7月24日5：00-6：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 6.36 | 10 | 7.297 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 5.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 7月24日6：00-7：00 | mg/L | 28.177 | 80 | 6.51 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 5.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 7月24日7：00-8：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 6.72 | 10 | 7.303 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 5.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 7月24日8：00-9：00 | mg/L | 29.605 | 80 | 6.99 | 10 | 7.339 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 5.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 7月24日9：00-10：00 | mg/L | 30.2 | 80 | 7.37 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.149 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放
|  | 7月24日10：00-11：00 | mg/L | 30.41 | 80 | 7.25 | 10 | 7.304 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 5.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 7月24日11：00-12：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 7.08 | 10 | 7.276 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 5.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 283 | 集中排放
|  | 7月24日12：00-13：00 | mg/L | 31.295 | 80 | 6.972 | 10 | 7.254 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 5.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 7月24日13：00-14：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 6.82 | 10 | 7.237 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 5.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 7月24日14：00-15：00 | mg/L | 32.297 | 80 | 7.081 | 10 | 7.281 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 5.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 7月24日15：00-16：00 | mg/L | 33.6 | 80 | 7.45 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 5.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 7月24日16：00-17：00 | mg/L | 34.123 | 80 | 7.379 | 10 | 7.291 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 5.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 7月24日17：00-18：00 | mg/L | 35.9 | 80 | 7.28 | 10 | 7.315 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 5.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 7月24日18：00-19：00 | mg/L | 34.086 | 80 | 7.614 | 10 | 7.384 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 5.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 7月24日19：00-20：00 | mg/L | 28.2 | 80 | 8.09 | 10 | 7.555 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 7月24日20：00-21：00 | mg/L | 30.778 | 80 | 6.734 | 10 | 7.755 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 5.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 7月24日21：00-22：00 | mg/L | 39 | 80 | 4.81 | 10 | 7.843 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 5.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 7月24日22：00-23：00 | mg/L | 49.215 | 80 | 6.17 | 10 | 7.927 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 5.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 7月24日23：00-24：00 | mg/L | 53.2 | 80 | 8.11 | 10 | 7.947 | 6-9 | 0.362 | 0.5 | 5.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放