## Sheet1
2020年8月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月5日00：00-1：00 | mg/L | 40.74 | 80 | 1.661 | 10 | 7.777 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 8.55 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月5日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 3.92 | 10 | 7.663 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 8.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 8月5日2：00-3：00 | mg/L | 22.016 | 80 | 3.788 | 10 | 7.681 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 8.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 8月5日3：00-4：00 | mg/L | 55.8 | 80 | 3.5 | 10 | 7.608 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 8.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 350 | 集中排放
|  | 8月5日4：00-5：00 | mg/L | 55.8 | 80 | 3.484 | 10 | 7.656 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 8.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 346 | 集中排放
|  | 8月5日5：00-6：00 | mg/L | 55.8 | 80 | 3.45 | 10 | 7.627 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 383 | 集中排放
|  | 8月5日6：00-7：00 | mg/L | 54.298 | 80 | 3.484 | 10 | 7.611 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 8月5日7：00-8：00 | mg/L | 45.4 | 80 | 3.56 | 10 | 7.509 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.892 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 8月5日8：00-9：00 | mg/L | 43.977 | 80 | 3.672 | 10 | 7.553 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.881 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 8月5日9：00-10：00 | mg/L | 36.5 | 80 | 3.92 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 190 | 集中排放
|  | 8月5日10：00-11：00 | mg/L | 36.5 | 80 | 3.851 | 10 | 7.522 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放
|  | 8月5日11：00-12：00 | mg/L | 36.5 | 80 | 3.7 | 10 | 7.432 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月5日12：00-13：00 | mg/L | 36.944 | 80 | 3.52 | 10 | 7.537 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 224 | 集中排放
|  | 8月5日13：00-14：00 | mg/L | 39.9 | 80 | 3.12 | 10 | 7.524 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 250 | 集中排放
|  | 8月5日14：00-15：00 | mg/L | 39.9 | 80 | 3.114 | 10 | 7.565 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.811 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 8月5日15：00-16：00 | mg/L | 39.9 | 80 | 3.1 | 10 | 7.474 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 8月5日16：00-17：00 | mg/L | 39.9 | 80 | 3.088 | 10 | 7.465 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 8月5日17：00-18：00 | mg/L | 39.9 | 80 | 3.06 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 8.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 8月5日18：00-19：00 | mg/L | 28.46 | 80 | 3.079 | 10 | 7.452 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 8.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 8月5日19：00-20：00 | mg/L | 33.5 | 80 | 3.12 | 10 | 7.461 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 10.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 8月5日20：00-21：00 | mg/L | 33.468 | 80 | 2.854 | 10 | 7.509 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 10.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 260 | 集中排放
|  | 8月5日21：00-22：00 | mg/L | 31.1 | 80 | 2.26 | 10 | 7.427 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 11.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 8月5日22：00-23：00 | mg/L | 31.102 | 80 | 2.303 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 11.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 244 | 集中排放
|  | 8月5日23：00-24：00 | mg/L | 31.2 | 80 | 2.4 | 10 | 7.397 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 10.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放