## Sheet1
2020年8月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月16日00：00-1：00 | mg/L | 25.589 | 80 | 3.804 | 10 | 7.511 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 10.284 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月16日1：00-2：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 4.14 | 10 | 7.472 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 10.453 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月16日2：00-3：00 | mg/L | 30.502 | 80 | 4.14 | 10 | 7.503 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 10.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 270 | 集中排放
|  | 8月16日3：00-4：00 | mg/L | 30.6 | 80 | 4.14 | 10 | 7.483 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 10.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 296 | 集中排放
|  | 8月16日4：00-5：00 | mg/L | 30.612 | 80 | 4.1 | 10 | 7.566 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 10.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 8月16日5：00-6：00 | mg/L | 31.4 | 80 | 3.97 | 10 | 7.518 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 9.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 8月16日6：00-7：00 | mg/L | 31.404 | 80 | 3.843 | 10 | 7.568 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 9.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 8月16日7：00-8：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 3.43 | 10 | 7.526 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 9.764 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 8月16日8：00-9：00 | mg/L | 31.752 | 80 | 3.461 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 9.801 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 255 | 集中排放
|  | 8月16日9：00-10：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 3.56 | 10 | 7.511 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 10.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 8月16日10：00-11：00 | mg/L | 24.612 | 80 | 3.652 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 10.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 8月16日11：00-12：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 3.95 | 10 | 7.503 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 8.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 8月16日12：00-13：00 | mg/L | 25.533 | 80 | 3.973 | 10 | 7.528 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 8.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 8月16日13：00-14：00 | mg/L | 28 | 80 | 4.05 | 10 | 7.488 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 11.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 8月16日14：00-15：00 | mg/L | 27.795 | 80 | 3.548 | 10 | 7.634 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 11.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 8月16日15：00-16：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 1.9 | 10 | 7.884 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 7.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 8月16日16：00-17：00 | mg/L | 12.77 | 80 | 1.602 | 10 | 7.943 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 7.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94 | 集中排放
|  | 8月16日17：00-18：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.921 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 5.836 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91 | 集中排放
|  | 8月16日18：00-19：00 | mg/L | 10.928 | 80 | 0.596 | 10 | 7.773 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 5.746 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104 | 集中排放
|  | 8月16日19：00-20：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.386 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 5.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 8月16日20：00-21：00 | mg/L | 13.424 | 80 | 0.98 | 10 | 7.469 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 5.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 8月16日21：00-22：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 2.42 | 10 | 7.456 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 5.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119 | 集中排放
|  | 8月16日22：00-23：00 | mg/L | 16.121 | 80 | 2.546 | 10 | 7.525 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 5.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67 | 集中排放
|  | 8月16日23：00-24：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 2.97 | 10 | 7.524 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 7.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14 | 集中排放