## Sheet1
2020年8月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月22日00：00-1：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.485 | 10 | 7.601 | 6-9 | 0.468 | 0.5 | 8.83 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月22日1：00-2：00 | mg/L | 42.7 | 80 | 0.49 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.496 | 0.5 | 7.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 8月22日2：00-3：00 | mg/L | 42.731 | 80 | 0.854 | 10 | 7.622 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 7.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 8月22日3：00-4：00 | mg/L | 44.7 | 80 | 1.9 | 10 | 7.618 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 5.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 8月22日4：00-5：00 | mg/L | 44.7 | 80 | 2.71 | 10 | 7.642 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 5.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 8月22日5：00-6：00 | mg/L | 30.166 | 80 | 0.63 | 10 | 7.629 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 5.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 8月22日6：00-7：00 | mg/L | 30.134 | 80 | 0.635 | 10 | 7.644 | 6-9 | 0.366 | 0.5 | 5.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 8月22日7：00-8：00 | mg/L | 37.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.632 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 4.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 8月22日8：00-9：00 | mg/L | 37.548 | 80 | 3.299 | 10 | 7.644 | 6-9 | 0.294 | 0.5 | 4.952 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 8月22日9：00-10：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 5.84 | 10 | 7.626 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 5.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 8月22日10：00-11：00 | mg/L | 31.846 | 80 | 3.331 | 10 | 7.645 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 5.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 8月22日11：00-12：00 | mg/L | 37 | 80 | 0.658 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 5.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 340 | 集中排放
|  | 8月22日12：00-13：00 | mg/L | 36.796 | 80 | 0.62 | 10 | 7.635 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 5.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 8月22日13：00-14：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.62 | 10 | 7.615 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 8月22日14：00-15：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.62 | 10 | 7.632 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 5.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 8月22日15：00-16：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.609 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 5.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 8月22日16：00-17：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.615 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 5.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 8月22日17：00-18：00 | mg/L | 13.801 | 80 | 1.419 | 10 | 7.688 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 5.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放
|  | 8月22日18：00-19：00 | mg/L | 13.799 | 80 | 2.353 | 10 | 7.665 | 6-9 | 0.293 | 0.5 | 8.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 348 | 集中排放
|  | 8月22日19：00-20：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 2.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 351 | 集中排放
|  | 8月22日20：00-21：00 | mg/L | 13.747 | 80 | 1.855 | 10 | 7.623 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 2.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 8月22日21：00-22：00 | mg/L | 34.7 | 80 | 2.86 | 10 | 7.602 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 2.723 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 344 | 集中排放
|  | 8月22日22：00-23：00 | mg/L | 34.784 | 80 | 2.763 | 10 | 7.619 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 2.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 266 | 集中排放
|  | 8月22日23：00-24：00 | mg/L | 44.1 | 80 | 2.69 | 10 | 7.613 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 2.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 343 | 集中排放