## Sheet1
2020年9月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月9日00：00-1：00 | mg/L | 33.32 | 80 | 3.001 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 5.069 | 15 | 14 | 50 | 16 | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月9日1：00-2：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 3.671 | 10 | 7.293 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 4.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 9月9日2：00-3：00 | mg/L | 30.6 | 80 | 3.24 | 10 | 7.311 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 4.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月9日3：00-4：00 | mg/L | 33.5 | 80 | 3.692 | 10 | 7.325 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 322 | 集中排放
|  | 9月9日4：00-5：00 | mg/L | 33.606 | 80 | 3.263 | 10 | 7.329 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 5.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 9月9日5：00-6：00 | mg/L | 34 | 80 | 3.86 | 10 | 7.334 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 4.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 9月9日6：00-7：00 | mg/L | 35.729 | 80 | 3.527 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.26 | 0.5 | 4.753 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 228 | 集中排放
|  | 9月9日7：00-8：00 | mg/L | 41.6 | 80 | 4.099 | 10 | 7.282 | 6-9 | 0.345 | 0.5 | 5.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 291 | 集中排放
|  | 9月9日8：00-9：00 | mg/L | 46.704 | 80 | 5.214 | 10 | 7.249 | 6-9 | 0.333 | 0.5 | 5.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 9月9日9：00-10：00 | mg/L | 64.8 | 80 | 5.268 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.291 | 0.5 | 4.87 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 9月9日10：00-11：00 | mg/L | 64.968 | 80 | 5.155 | 10 | 7.423 | 6-9 | 0.296 | 0.5 | 4.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 9月9日11：00-12：00 | mg/L | 65.6 | 80 | 5.213 | 10 | 7.206 | 6-9 | 0.313 | 0.5 | 5.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 9月9日12：00-13：00 | mg/L | 66.67 | 80 | 5.283 | 10 | 7.236 | 6-9 | 0.315 | 0.5 | 5.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月9日13：00-14：00 | mg/L | 70.6 | 80 | 4.854 | 10 | 7.249 | 6-9 | 0.322 | 0.5 | 4.901 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 276 | 集中排放
|  | 9月9日14：00-15：00 | mg/L | 62.825 | 80 | 4.934 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.306 | 0.5 | 4.871 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 345 | 集中排放
|  | 9月9日15：00-16：00 | mg/L | 36.3 | 80 | 4.71 | 10 | 7.309 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 5.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 9月9日16：00-17：00 | mg/L | 37.591 | 80 | 4.101 | 10 | 7.489 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 5.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 227 | 集中排放
|  | 9月9日17：00-18：00 | mg/L | 42.4 | 80 | 5.052 | 10 | 7.286 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 4.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 9月9日18：00-19：00 | mg/L | 41.951 | 80 | 3.838 | 10 | 7.279 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 4.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 375 | 集中排放
|  | 9月9日19：00-20：00 | mg/L | 40.3 | 80 | 4.769 | 10 | 7.334 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 4.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 9月9日20：00-21：00 | mg/L | 40.621 | 80 | 3.502 | 10 | 7.344 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 4.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 367 | 集中排放
|  | 9月9日21：00-22：00 | mg/L | 41.8 | 80 | 3.963 | 10 | 7.401 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 4.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 331 | 集中排放
|  | 9月9日22：00-23：00 | mg/L | 42.447 | 80 | 3.117 | 10 | 7.401 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 4.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 356 | 集中排放
|  | 9月9日23：00-24：00 | mg/L | 45 | 80 | 3.131 | 10 | 7.456 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 4.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放