## Sheet1
2020年9月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月13日00：00-1：00 | mg/L | 25.893 | 80 | 0.97 | 10 | 7.266 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.709 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月13日1：00-2：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.97 | 10 | 7.199 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 9月13日2：00-3：00 | mg/L | 24.602 | 80 | 0.97 | 10 | 7.223 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.196 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 9月13日3：00-4：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 0.97 | 10 | 7.208 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.784 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 347 | 集中排放
|  | 9月13日4：00-5：00 | mg/L | 25.076 | 80 | 0.97 | 10 | 7.246 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 4.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 334 | 集中排放
|  | 9月13日5：00-6：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 0.97 | 10 | 7.222 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 348 | 集中排放
|  | 9月13日6：00-7：00 | mg/L | 24.188 | 80 | 0.97 | 10 | 7.268 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 9月13日7：00-8：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.97 | 10 | 7.219 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 352 | 集中排放
|  | 9月13日8：00-9：00 | mg/L | 23.441 | 80 | 0.97 | 10 | 7.274 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 9月13日9：00-10：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.97 | 10 | 7.274 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 9月13日10：00-11：00 | mg/L | 21.867 | 80 | 0.97 | 10 | 7.412 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 9月13日11：00-12：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.97 | 10 | 7.215 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 9月13日12：00-13：00 | mg/L | 21.014 | 80 | 0.97 | 10 | 7.307 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 275 | 集中排放
|  | 9月13日13：00-14：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.97 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 9月13日14：00-15：00 | mg/L | 22.179 | 80 | 0.97 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 9月13日15：00-16：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.97 | 10 | 7.252 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 288 | 集中排放
|  | 9月13日16：00-17：00 | mg/L | 21.467 | 80 | 0.97 | 10 | 7.351 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 9月13日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.97 | 10 | 7.336 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 9月13日18：00-19：00 | mg/L | 19.248 | 80 | 0.97 | 10 | 7.324 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 9月13日19：00-20：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.97 | 10 | 7.304 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 9月13日20：00-21：00 | mg/L | 19.372 | 80 | 0.97 | 10 | 7.352 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 9月13日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.97 | 10 | 7.363 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 328 | 集中排放
|  | 9月13日22：00-23：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.97 | 10 | 7.405 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 9月13日23：00-24：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.97 | 10 | 7.423 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放