## Sheet1
2020年9月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月20日00：00-1：00 | mg/L | 44.752 | 80 | 0.954 | 10 | 7.487 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.576 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月20日1：00-2：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 1.01 | 10 | 7.432 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 309 | 集中排放
|  | 9月20日2：00-3：00 | mg/L | 35.967 | 80 | 1.097 | 10 | 7.449 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 9月20日3：00-4：00 | mg/L | 35.5 | 80 | 1.21 | 10 | 7.449 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 9月20日4：00-5：00 | mg/L | 36.874 | 80 | 1.241 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 301 | 集中排放
|  | 9月20日5：00-6：00 | mg/L | 41.6 | 80 | 1.28 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 9月20日6：00-7：00 | mg/L | 42.892 | 80 | 1.124 | 10 | 7.358 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 9月20日7：00-8：00 | mg/L | 40.148 | 80 | 1.164 | 10 | 7.426 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 5.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 9月20日8：00-9：00 | mg/L | 45.64 | 80 | 1.016 | 10 | 7.292 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 4.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 215 | 集中排放
|  | 9月20日9：00-10：00 | mg/L | 39.2 | 80 | 1.14 | 10 | 7.441 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 5.093 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 9月20日10：00-11：00 | mg/L | 34.217 | 80 | 1.153 | 10 | 7.331 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 5.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 9月20日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.17 | 10 | 7.271 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 4.778 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 9月20日12：00-13：00 | mg/L | 21.192 | 80 | 1.161 | 10 | 7.305 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 4.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 9月20日13：00-14：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 1.15 | 10 | 7.287 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 335 | 集中排放
|  | 9月20日14：00-15：00 | mg/L | 37.01 | 80 | 1.137 | 10 | 7.328 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 271 | 集中排放
|  | 9月20日15：00-16：00 | mg/L | 41.3 | 80 | 1.12 | 10 | 7.326 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 4.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 9月20日16：00-17：00 | mg/L | 41.278 | 80 | 1.116 | 10 | 7.335 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 4.87 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月20日17：00-18：00 | mg/L | 41.2 | 80 | 1.11 | 10 | 7.295 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 237 | 集中排放
|  | 9月20日18：00-19：00 | mg/L | 40.858 | 80 | 1.106 | 10 | 7.305 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 279 | 集中排放
|  | 9月20日19：00-20：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.1 | 10 | 7.284 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 329 | 集中排放
|  | 9月20日20：00-21：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.126 | 10 | 7.306 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 5.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 9月20日21：00-22：00 | mg/L | 39.6 | 80 | 1.16 | 10 | 7.294 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 9月20日22：00-23：00 | mg/L | 40.402 | 80 | 1.13 | 10 | 7.327 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 9月20日23：00-24：00 | mg/L | 43.4 | 80 | 1.09 | 10 | 7.317 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放