## Sheet1
2020年9月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月26日00：00-1：00 | mg/L | 37.277 | 80 | 1.092 | 10 | 7.355 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 4.81 | 15 | 15 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月26日1：00-2：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 1.08 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 349 | 集中排放
|  | 9月26日2：00-3：00 | mg/L | 35.827 | 80 | 1.049 | 10 | 7.347 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 4.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 9月26日3：00-4：00 | mg/L | 34.9 | 80 | 1 | 10 | 7.304 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 4.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 350 | 集中排放
|  | 9月26日4：00-5：00 | mg/L | 33.83 | 80 | 0.992 | 10 | 7.368 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.555 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放
|  | 9月26日5：00-6：00 | mg/L | 30 | 80 | 0.98 | 10 | 7.345 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 354 | 集中排放
|  | 9月26日6：00-7：00 | mg/L | 30 | 80 | 1.069 | 10 | 7.392 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.568 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 9月26日7：00-8：00 | mg/L | 30 | 80 | 1.21 | 10 | 7.351 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 339 | 集中排放
|  | 9月26日8：00-9：00 | mg/L | 30.933 | 80 | 1.175 | 10 | 7.386 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 314 | 集中排放
|  | 9月26日9：00-10：00 | mg/L | 34.1 | 80 | 1.12 | 10 | 7.399 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.647 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 9月26日10：00-11：00 | mg/L | 34.668 | 80 | 1.097 | 10 | 7.812 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 9月26日11：00-12：00 | mg/L | 36.7 | 80 | 1.06 | 10 | 7.272 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 9月26日12：00-13：00 | mg/L | 31.292 | 80 | 1.056 | 10 | 7.388 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.024 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 287 | 集中排放
|  | 9月26日13：00-14：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 1.05 | 10 | 7.399 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 310 | 集中排放
|  | 9月26日14：00-15：00 | mg/L | 18.448 | 80 | 1.104 | 10 | 7.477 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 272 | 集中排放
|  | 9月26日15：00-16：00 | mg/L | 40.8 | 80 | 1.19 | 10 | 7.467 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 5.14 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 9月26日16：00-17：00 | mg/L | 41.374 | 80 | 1.124 | 10 | 7.537 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 5.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 9月26日17：00-18：00 | mg/L | 43.4 | 80 | 1.02 | 10 | 7.548 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 4.862 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 198 | 集中排放
|  | 9月26日18：00-19：00 | mg/L | 42.753 | 80 | 1.078 | 10 | 7.561 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 4.831 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 207 | 集中排放
|  | 9月26日19：00-20：00 | mg/L | 40.5 | 80 | 1.17 | 10 | 7.495 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.84 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 258 | 集中排放
|  | 9月26日20：00-21：00 | mg/L | 42.575 | 80 | 1.124 | 10 | 7.506 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.932 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 9月26日21：00-22：00 | mg/L | 50.3 | 80 | 1.05 | 10 | 7.465 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 6.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 9月26日22：00-23：00 | mg/L | 49.962 | 80 | 1.054 | 10 | 7.594 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 6.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 9月26日23：00-24：00 | mg/L | 48.7 | 80 | 1.06 | 10 | 7.628 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 341 | 集中排放