## Sheet1
2020年10月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月6日00：00-1：00 | mg/L | 34.286 | 80 | 1.238 | 10 | 7.737 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 4.623 | 15 | 12 | 50 | 14 | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月6日1：00-2：00 | mg/L | 43 | 80 | 1.17 | 10 | 7.726 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 5.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放
|  | 10月6日2：00-3：00 | mg/L | 44.583 | 80 | 1.204 | 10 | 7.782 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 5.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 10月6日3：00-4：00 | mg/L | 50.1 | 80 | 1.26 | 10 | 7.744 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 5.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 332 | 集中排放
|  | 10月6日4：00-5：00 | mg/L | 50.285 | 80 | 1.264 | 10 | 7.748 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 5.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 10月6日5：00-6：00 | mg/L | 50.9 | 80 | 1.27 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 10月6日6：00-7：00 | mg/L | 49.903 | 80 | 1.278 | 10 | 7.656 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 5.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 10月6日7：00-8：00 | mg/L | 46.6 | 80 | 1.29 | 10 | 7.579 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 4.653 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 274 | 集中排放
|  | 10月6日8：00-9：00 | mg/L | 45.098 | 80 | 1.162 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 4.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 10月6日9：00-10：00 | mg/L | 40.1 | 80 | 0.95 | 10 | 7.527 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 10月6日10：00-11：00 | mg/L | 39.019 | 80 | 0.939 | 10 | 7.578 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 5.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 10月6日11：00-12：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 0.92 | 10 | 7.542 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.828 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 262 | 集中排放
|  | 10月6日12：00-13：00 | mg/L | 33.978 | 80 | 1.018 | 10 | 7.577 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.803 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 10月6日13：00-14：00 | mg/L | 29.6 | 80 | 1.18 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 328 | 集中排放
|  | 10月6日14：00-15：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.18 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 290 | 集中排放
|  | 10月6日15：00-16：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 1.18 | 10 | 7.564 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 4.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 10月6日16：00-17：00 | mg/L | 28.56 | 80 | 1.087 | 10 | 7.699 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 4.775 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 294 | 集中排放
|  | 10月6日17：00-18：00 | mg/L | 34.5 | 80 | 0.93 | 10 | 7.699 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.543 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 10月6日18：00-19：00 | mg/L | 32.777 | 80 | 0.998 | 10 | 7.798 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 302 | 集中排放
|  | 10月6日19：00-20：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 1.11 | 10 | 7.777 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.932 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 10月6日20：00-21：00 | mg/L | 27.673 | 80 | 1.08 | 10 | 7.834 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.968 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 306 | 集中排放
|  | 10月6日21：00-22：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.03 | 10 | 7.797 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 4.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 10月6日22：00-23：00 | mg/L | 32.704 | 80 | 1.093 | 10 | 7.835 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 4.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 10月6日23：00-24：00 | mg/L | 41.2 | 80 | 1.2 | 10 | 7.729 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 5.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 319 | 集中排放