## Sheet1
2020年10月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月8日00：00-1：00 | mg/L | 29.315 | 80 | 1 | 10 | 7.583 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.653 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月8日1：00-2：00 | mg/L | 39 | 80 | 0.93 | 10 | 7.509 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 10月8日2：00-3：00 | mg/L | 39.572 | 80 | 0.996 | 10 | 7.513 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 10月8日3：00-4：00 | mg/L | 41.5 | 80 | 1.11 | 10 | 7.424 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 10月8日4：00-5：00 | mg/L | 41.477 | 80 | 1.063 | 10 | 7.442 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 312 | 集中排放
|  | 10月8日5：00-6：00 | mg/L | 41.4 | 80 | 0.98 | 10 | 7.369 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.071 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 10月8日6：00-7：00 | mg/L | 40.559 | 80 | 0.969 | 10 | 7.394 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 10月8日7：00-8：00 | mg/L | 37.5 | 80 | 0.95 | 10 | 7.327 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 10月8日8：00-9：00 | mg/L | 36.203 | 80 | 1.07 | 10 | 7.346 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 10月8日9：00-10：00 | mg/L | 31.8 | 80 | 1.28 | 10 | 7.276 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 5.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 213 | 集中排放
|  | 10月8日10：00-11：00 | mg/L | 30.298 | 80 | 1.284 | 10 | 7.322 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 5.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 317 | 集中排放
|  | 10月8日11：00-12：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.29 | 10 | 7.285 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 4.822 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 337 | 集中排放
|  | 10月8日12：00-13：00 | mg/L | 26.796 | 80 | 1.211 | 10 | 7.321 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 4.796 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 10月8日13：00-14：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 1.07 | 10 | 7.289 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 5.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 10月8日14：00-15：00 | mg/L | 31.306 | 80 | 1.034 | 10 | 7.345 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 5.254 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 295 | 集中排放
|  | 10月8日15：00-16：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 0.97 | 10 | 7.334 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 10月8日16：00-17：00 | mg/L | 31.21 | 80 | 1.006 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 4.934 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 316 | 集中排放
|  | 10月8日17：00-18：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 1.07 | 10 | 7.286 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 4.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 327 | 集中排放
|  | 10月8日18：00-19：00 | mg/L | 36.47 | 80 | 1.066 | 10 | 7.425 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 4.581 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 315 | 集中排放
|  | 10月8日19：00-20：00 | mg/L | 30 | 80 | 1.06 | 10 | 7.477 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.927 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 10月8日20：00-21：00 | mg/L | 29.016 | 80 | 1.064 | 10 | 7.565 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 10月8日21：00-22：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 1.07 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 10月8日22：00-23：00 | mg/L | 28.611 | 80 | 1.013 | 10 | 7.543 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 4.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 10月8日23：00-24：00 | mg/L | 38.8 | 80 | 0.91 | 10 | 7.485 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 5.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放