## Sheet1
2020年10月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月21日00：00-1：00 | mg/L | 15.861 | 80 | 0.915 | 10 | 7.542 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 5.368 | 15 | 13 | 50 | 15 | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月21日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 1.08 | 10 | 7.554 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 10月21日2：00-3：00 | mg/L | 22.459 | 80 | 1.884 | 10 | 7.553 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 5.689 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 308 | 集中排放
|  | 10月21日3：00-4：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 2.64 | 10 | 7.583 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 326 | 集中排放
|  | 10月21日4：00-5：00 | mg/L | 34.577 | 80 | 2.707 | 10 | 7.605 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 305 | 集中排放
|  | 10月21日5：00-6：00 | mg/L | 34.5 | 80 | 2.77 | 10 | 7.612 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 324 | 集中排放
|  | 10月21日6：00-7：00 | mg/L | 35.317 | 80 | 2.889 | 10 | 7.649 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 10月21日7：00-8：00 | mg/L | 38 | 80 | 3 | 10 | 7.624 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 5.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 300 | 集中排放
|  | 10月21日8：00-9：00 | mg/L | 38.338 | 80 | 2.639 | 10 | 7.608 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 256 | 集中排放
|  | 10月21日9：00-10：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 2.29 | 10 | 7.751 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 246 | 集中排放
|  | 10月21日10：00-11：00 | mg/L | 38.287 | 80 | 2.571 | 10 | 7.632 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 10月21日11：00-12：00 | mg/L | 34.2 | 80 | 2.84 | 10 | 7.637 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 273 | 集中排放
|  | 10月21日12：00-13：00 | mg/L | 35.561 | 80 | 2.457 | 10 | 7.653 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 212 | 集中排放
|  | 10月21日13：00-14：00 | mg/L | 39.9 | 80 | 2.09 | 10 | 7.693 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 10月21日14：00-15：00 | mg/L | 41.713 | 80 | 2.1 | 10 | 7.693 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 5.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 10月21日15：00-16：00 | mg/L | 47.9 | 80 | 2.11 | 10 | 7.716 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 5.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 10月21日16：00-17：00 | mg/L | 48.733 | 80 | 2.233 | 10 | 7.693 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.619 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 247 | 集中排放
|  | 10月21日17：00-18：00 | mg/L | 51.6 | 80 | 2.35 | 10 | 7.705 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.337 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 285 | 集中排放
|  | 10月21日18：00-19：00 | mg/L | 50.512 | 80 | 2.278 | 10 | 7.689 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 280 | 集中排放
|  | 10月21日19：00-20：00 | mg/L | 46.8 | 80 | 2.21 | 10 | 7.673 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.756 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 320 | 集中排放
|  | 10月21日20：00-21：00 | mg/L | 45.458 | 80 | 2.19 | 10 | 7.625 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 304 | 集中排放
|  | 10月21日21：00-22：00 | mg/L | 40.9 | 80 | 2.17 | 10 | 7.643 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 5.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放
|  | 10月21日22：00-23：00 | mg/L | 41.955 | 80 | 2.206 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 311 | 集中排放
|  | 10月21日23：00-24：00 | mg/L | 45.6 | 80 | 2.24 | 10 | 7.669 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 333 | 集中排放