## Sheet1
2020年11月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月11日00：00-1：00 | mg/L | 11.055 | 80 | 2.728 | 10 | 7.644 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 6.092 | 15 | 15 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月11日1：00-2：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 2.5 | 10 | 7.646 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 9.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 11月11日2：00-3：00 | mg/L | 13.767 | 80 | 3.401 | 10 | 7.643 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 8.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 11月11日3：00-4：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 5.24 | 10 | 7.633 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 5.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 11月11日4：00-5：00 | mg/L | 20.731 | 80 | 5.874 | 10 | 7.537 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 5.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 11月11日5：00-6：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 7.18 | 10 | 7.583 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 9.228 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 267 | 集中排放
|  | 11月11日6：00-7：00 | mg/L | 32.76 | 80 | 7.364 | 10 | 7.588 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 7.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 225 | 集中排放
|  | 11月11日7：00-8：00 | mg/L | 36.9 | 80 | 7.74 | 10 | 7.542 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 10.642 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 11月11日8：00-9：00 | mg/L | 33.89 | 80 | 9.268 | 10 | 7.548 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 3.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 11月11日9：00-10：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 7.45 | 10 | 7.458 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 9.013 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 11月11日10：00-11：00 | mg/L | 20.672 | 80 | 3.257 | 10 | 7.472 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 8.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 11月11日11：00-12：00 | mg/L | 24.177 | 80 | 4.92 | 10 | 7.464 | 6-9 | 0.454 | 0.5 | 5.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 11月11日12：00-13：00 | mg/L | 44.779 | 80 | 6.206 | 10 | 7.407 | 6-9 | 0.388 | 0.5 | 5.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 11月11日13：00-14：00 | mg/L | 18.421 | 80 | 5.05 | 10 | 7.343 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 5.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 11月11日14：00-15：00 | mg/L | 27.578 | 80 | 4.103 | 10 | 7.341 | 6-9 | 0.372 | 0.5 | 2.483 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 11月11日15：00-16：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 2.039 | 10 | 7.435 | 6-9 | 0.485 | 0.5 | 2.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 248 | 集中排放
|  | 11月11日16：00-17：00 | mg/L | 13.961 | 80 | 2.009 | 10 | 7.351 | 6-9 | 0.447 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 11月11日17：00-18：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.92 | 10 | 7.379 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 2.091 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放
|  | 11月11日18：00-19：00 | mg/L | 13.155 | 80 | 1.843 | 10 | 7.279 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 2.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 350 | 集中排放
|  | 11月11日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.68 | 10 | 7.346 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.61 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 336 | 集中排放
|  | 11月11日20：00-21：00 | mg/L | 16.916 | 80 | 1.77 | 10 | 7.535 | 6-9 | 0.294 | 0.5 | 2.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 297 | 集中排放
|  | 11月11日21：00-22：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 1.96 | 10 | 7.462 | 6-9 | 0.305 | 0.5 | 2.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 342 | 集中排放
|  | 11月11日22：00-23：00 | mg/L | 11.83 | 80 | 1.909 | 10 | 7.531 | 6-9 | 0.305 | 0.5 | 2.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 11月11日23：00-24：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 1.8 | 10 | 7.511 | 6-9 | 0.304 | 0.5 | 2.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 330 | 集中排放