## Sheet1
2020年11月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月29日00：00-1：00 | mg/L | 18.695 | 80 | 0.753 | 10 | 7.879 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.655 | 15 | 15 | 50 | 17 | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月29日1：00-2：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.867 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116 | 集中排放
|  | 11月29日2：00-3：00 | mg/L | 15.375 | 80 | 0.719 | 10 | 7.896 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 3.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 11月29日3：00-4：00 | mg/L | 28.6 | 80 | 1.57 | 10 | 7.717 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 3.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 11月29日4：00-5：00 | mg/L | 26.578 | 80 | 1.57 | 10 | 7.644 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 210 | 集中排放
|  | 11月29日5：00-6：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.57 | 10 | 7.646 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 232 | 集中排放
|  | 11月29日6：00-7：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 1.57 | 10 | 7.627 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.875 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 11月29日7：00-8：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.57 | 10 | 7.501 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 11月29日8：00-9：00 | mg/L | 19.781 | 80 | 1.57 | 10 | 7.554 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.776 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 11月29日9：00-10：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.57 | 10 | 7.265 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 3.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 11月29日10：00-11：00 | mg/L | 16.207 | 80 | 1.57 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 3.027 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 11月29日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.57 | 10 | 7.479 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.781 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 11月29日12：00-13：00 | mg/L | 19.999 | 80 | 1.57 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.876 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 11月29日13：00-14：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 1.57 | 10 | 7.518 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 3.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 11月29日14：00-15：00 | mg/L | 20.787 | 80 | 1.57 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 3.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 11月29日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.57 | 10 | 7.593 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.791 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放
|  | 11月29日16：00-17：00 | mg/L | 16.339 | 80 | 1.57 | 10 | 7.609 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.914 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 11月29日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.57 | 10 | 7.642 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 3.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 11月29日18：00-19：00 | mg/L | 16.452 | 80 | 1.57 | 10 | 7.636 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 3.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 11月29日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.57 | 10 | 7.653 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 11月29日20：00-21：00 | mg/L | 15.113 | 80 | 1.57 | 10 | 7.638 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.82 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 11月29日21：00-22：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.57 | 10 | 7.592 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 211 | 集中排放
|  | 11月29日22：00-23：00 | mg/L | 14.381 | 80 | 1.57 | 10 | 7.556 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 2.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 208 | 集中排放
|  | 11月29日23：00-24：00 | mg/L | 14 | 80 | 1.57 | 10 | 7.617 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 3.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 221 | 集中排放