## Sheet1
2020年12月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月4日00：00-1：00 | mg/L | 36.044 | 80 | 2.739 | 10 | 7.558 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.719 | 15 | 22 | 50 | 24 | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月4日1：00-2：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 2.52 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140 | 集中排放
|  | 12月4日2：00-3：00 | mg/L | 33.16 | 80 | 2.337 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 12月4日3：00-4：00 | mg/L | 36.3 | 80 | 2.16 | 10 | 7.735 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 12月4日4：00-5：00 | mg/L | 36.75 | 80 | 2.099 | 10 | 7.747 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 12月4日5：00-6：00 | mg/L | 38.3 | 80 | 2.04 | 10 | 7.734 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.77 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 12月4日6：00-7：00 | mg/L | 38.936 | 80 | 2.025 | 10 | 7.699 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.886 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 216 | 集中排放
|  | 12月4日7：00-8：00 | mg/L | 41 | 80 | 2.01 | 10 | 7.606 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 3.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 220 | 集中排放
|  | 12月4日8：00-9：00 | mg/L | 41.928 | 80 | 2.371 | 10 | 7.547 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 3.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 12月4日9：00-10：00 | mg/L | 45 | 80 | 2.72 | 10 | 7.582 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.878 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.39 | 集中排放
|  | 12月4日10：00-11：00 | mg/L | 43.249 | 80 | 3.034 | 10 | 7.622 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 12月4日11：00-12：00 | mg/L | 37.2 | 80 | 3.34 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 2.732 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 12月4日12：00-13：00 | mg/L | 31.399 | 80 | 1.938 | 10 | 7.527 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.816 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122 | 集中排放
|  | 12月4日13：00-14：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.543 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 12月4日14：00-15：00 | mg/L | 13.88 | 80 | 0.57 | 10 | 7.606 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 2.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 12月4日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.58 | 10 | 7.638 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.752 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 12月4日16：00-17：00 | mg/L | 16.52 | 80 | 0.585 | 10 | 7.714 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 2.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 12月4日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.59 | 10 | 7.665 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月4日18：00-19：00 | mg/L | 14.396 | 80 | 0.681 | 10 | 7.764 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 2.981 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 12月4日19：00-20：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.737 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.68 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 242 | 集中排放
|  | 12月4日20：00-21：00 | mg/L | 14.442 | 80 | 0.665 | 10 | 7.857 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 222 | 集中排放
|  | 12月4日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.037 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 12月4日22：00-23：00 | mg/L | 27.023 | 80 | 0.69 | 10 | 8.217 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 182 | 集中排放
|  | 12月4日23：00-24：00 | mg/L | 61.4 | 80 | 0.82 | 10 | 8.42 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 2.871 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放