## Sheet1
2020年12月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月9日00：00-1：00 | mg/L | 17.31 | 80 | 4.94 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 5.164 | 15 | 22 | 50 | 24 | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月9日1：00-2：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 4.94 | 10 | 7.486 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125 | 集中排放
|  | 12月9日2：00-3：00 | mg/L | 19.317 | 80 | 4.94 | 10 | 7.506 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 12月9日3：00-4：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 4.94 | 10 | 7.528 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 12月9日4：00-5：00 | mg/L | 18.589 | 80 | 4.94 | 10 | 7.484 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 203 | 集中排放
|  | 12月9日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 4.94 | 10 | 7.565 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 205 | 集中排放
|  | 12月9日6：00-7：00 | mg/L | 18.47 | 80 | 4.94 | 10 | 7.562 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 238 | 集中排放
|  | 12月9日7：00-8：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 4.94 | 10 | 7.608 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 234 | 集中排放
|  | 12月9日8：00-9：00 | mg/L | 16.595 | 80 | 4.94 | 10 | 7.486 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 191 | 集中排放
|  | 12月9日9：00-10：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 4.94 | 10 | 7.534 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 12月9日10：00-11：00 | mg/L | 18.946 | 80 | 4.94 | 10 | 7.478 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 12月9日11：00-12：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.887 | 10 | 7.385 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99 | 集中排放
|  | 12月9日12：00-13：00 | mg/L | 23.82 | 80 | 0.417 | 10 | 7.473 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73 | 集中排放
|  | 12月9日13：00-14：00 | mg/L | 27.9 | 80 | 0 | 10 | 7.419 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 12月9日14：00-15：00 | mg/L | 26.949 | 80 | 0 | 10 | 7.418 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 5.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 12月9日15：00-16：00 | mg/L | 23.9 | 80 | 0 | 10 | 7.449 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 5.707 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120 | 集中排放
|  | 12月9日16：00-17：00 | mg/L | 21.546 | 80 | 2.261 | 10 | 7.448 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 5.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 12月9日17：00-18：00 | mg/L | 14 | 80 | 4.446 | 10 | 7.612 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 5.387 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 12月9日18：00-19：00 | mg/L | 56.278 | 80 | 4.94 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 5.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 12月9日19：00-20：00 | mg/L | 68.1 | 80 | 4.94 | 10 | 7.779 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 5.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 12月9日20：00-21：00 | mg/L | 11.974 | 80 | 4.872 | 10 | 7.832 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 5.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142 | 集中排放
|  | 12月9日21：00-22：00 | mg/L | 63.1 | 80 | 4.911 | 10 | 7.817 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.564 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月9日22：00-23：00 | mg/L | 54.887 | 80 | 4.939 | 10 | 7.917 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 5.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 12月9日23：00-24：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 4.92 | 10 | 7.953 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 5.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108 | 集中排放