## Sheet1
2020年12月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月18日00：00-1：00 | mg/L | 35.953 | 80 | 4.822 | 10 | 7.277 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 5.411 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月18日1：00-2：00 | mg/L | 45.1 | 80 | 4.7 | 10 | 7.256 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月18日2：00-3：00 | mg/L | 44.981 | 80 | 4.782 | 10 | 7.279 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月18日3：00-4：00 | mg/L | 44.6 | 80 | 4.85 | 10 | 7.232 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 5.734 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月18日4：00-5：00 | mg/L | 44.96 | 80 | 4.768 | 10 | 7.189 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 5.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 12月18日5：00-6：00 | mg/L | 46.1 | 80 | 4.7 | 10 | 7.221 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 5.745 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月18日6：00-7：00 | mg/L | 45.905 | 80 | 4.689 | 10 | 7.219 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 5.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 12月18日7：00-8：00 | mg/L | 45.3 | 80 | 4.68 | 10 | 7.128 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 5.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 12月18日8：00-9：00 | mg/L | 44.724 | 80 | 2.513 | 10 | 7.151 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 5.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 12月18日9：00-10：00 | mg/L | 42.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.155 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 12月18日10：00-11：00 | mg/L | 39.968 | 80 | 0.727 | 10 | 7.281 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 12月18日11：00-12：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.433 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月18日12：00-13：00 | mg/L | 31.055 | 80 | 0.826 | 10 | 7.633 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 12月18日13：00-14：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.684 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 12月18日14：00-15：00 | mg/L | 30.334 | 80 | 0.836 | 10 | 7.556 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 5.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 197 | 集中排放
|  | 12月18日15：00-16：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.361 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 12月18日16：00-17：00 | mg/L | 21.902 | 80 | 0.801 | 10 | 7.401 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 201 | 集中排放
|  | 12月18日17：00-18：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.81 | 10 | 7.282 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 5.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 12月18日18：00-19：00 | mg/L | 18.453 | 80 | 0.843 | 10 | 7.214 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 5.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 12月18日19：00-20：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.87 | 10 | 7.278 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 5.599 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 12月18日20：00-21：00 | mg/L | 11.152 | 80 | 1.977 | 10 | 7.332 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.502 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 196 | 集中排放
|  | 12月18日21：00-22：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 2.91 | 10 | 7.437 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 5.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 12月18日22：00-23：00 | mg/L | 13.301 | 80 | 1.739 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 5.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 12月18日23：00-24：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.75 | 10 | 7.264 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 5.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放