## Sheet1
2020年12月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月19日00：00-1：00 | mg/L | 24.036 | 80 | 0.696 | 10 | 7.184 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 5.563 | 15 | 22 | 50 | 24 | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月19日1：00-2：00 | mg/L | 30.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.192 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 5.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 12月19日2：00-3：00 | mg/L | 30.168 | 80 | 0.688 | 10 | 7.189 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 5.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 12月19日3：00-4：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.158 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 5.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 12月19日4：00-5：00 | mg/L | 27.503 | 80 | 0.655 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 5.348 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 12月19日5：00-6：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 5.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 12月19日6：00-7：00 | mg/L | 25.889 | 80 | 0.616 | 10 | 7.016 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 12月19日7：00-8：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.019 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 5.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月19日8：00-9：00 | mg/L | 27.433 | 80 | 0.603 | 10 | 7.078 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月19日9：00-10：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.024 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 5.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 12月19日10：00-11：00 | mg/L | 28.428 | 80 | 0.709 | 10 | 7.022 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月19日11：00-12：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.82 | 10 | 7.246 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 12月19日12：00-13：00 | mg/L | 22.755 | 80 | 0.858 | 10 | 7.279 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 12月19日13：00-14：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.402 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 12月19日14：00-15：00 | mg/L | 22.926 | 80 | 0.686 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.46 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放
|  | 12月19日15：00-16：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.51 | 10 | 7.382 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 12月19日16：00-17：00 | mg/L | 15.084 | 80 | 0.558 | 10 | 7.265 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92 | 集中排放
|  | 12月19日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.224 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 5.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129 | 集中排放
|  | 12月19日18：00-19：00 | mg/L | 15.616 | 80 | 0.729 | 10 | 7.128 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 5.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放
|  | 12月19日19：00-20：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.84 | 10 | 7.108 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 5.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 12月19日20：00-21：00 | mg/L | 10.793 | 80 | 1.155 | 10 | 7.374 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 5.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 12月19日21：00-22：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.43 | 10 | 7.373 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 5.755 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 12月19日22：00-23：00 | mg/L | 11.257 | 80 | 3.224 | 10 | 7.503 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 5.693 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放
|  | 12月19日23：00-24：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 4.78 | 10 | 7.547 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 5.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143 | 集中排放