## Sheet1
2020年12月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月20日00：00-1：00 | mg/L | 11.494 | 80 | 2.582 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 5.389 | 15 | 24 | 50 | 26 | 50 |  | 20 | 144 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月20日1：00-2：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.305 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 5.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月20日2：00-3：00 | mg/L | 14.521 | 80 | 0.68 | 10 | 7.191 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月20日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 12月20日4：00-5：00 | mg/L | 17.545 | 80 | 0.616 | 10 | 7.435 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 5.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 298 | 集中排放
|  | 12月20日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.56 | 10 | 7.313 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 231 | 集中排放
|  | 12月20日6：00-7：00 | mg/L | 17.441 | 80 | 0.661 | 10 | 7.207 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 5.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月20日7：00-8：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.214 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 5.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月20日8：00-9：00 | mg/L | 17.053 | 80 | 0.814 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 5.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130 | 集中排放
|  | 12月20日9：00-10：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.87 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 12月20日10：00-11：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.828 | 10 | 7.321 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 12月20日11：00-12：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.372 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 5.633 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 240 | 集中排放
|  | 12月20日12：00-13：00 | mg/L | 20.389 | 80 | 0.833 | 10 | 7.433 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 281 | 集中排放
|  | 12月20日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 278 | 集中排放
|  | 12月20日14：00-15：00 | mg/L | 16.895 | 80 | 0.685 | 10 | 7.187 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 236 | 集中排放
|  | 12月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.52 | 10 | 7.134 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 229 | 集中排放
|  | 12月20日16：00-17：00 | mg/L | 16.497 | 80 | 0.515 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.583 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 12月20日17：00-18：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.187 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 5.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月20日18：00-19：00 | mg/L | 13.493 | 80 | 0.669 | 10 | 7.235 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152 | 集中排放
|  | 12月20日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.348 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月20日20：00-21：00 | mg/L | 11.513 | 80 | 0.81 | 10 | 7.318 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.704 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 12月20日21：00-22：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.282 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 194 | 集中排放
|  | 12月20日22：00-23：00 | mg/L | 11.977 | 80 | 0.747 | 10 | 7.351 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 12月20日23：00-24：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.485 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 5.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 199 | 集中排放