## Sheet1
2020年12月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月21日00：00-1：00 | mg/L | 12.071 | 80 | 0.795 | 10 | 7.422 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.21 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 139 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月21日1：00-2：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.297 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 5.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 12月21日2：00-3：00 | mg/L | 18.995 | 80 | 0.722 | 10 | 7.238 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 5.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 12月21日3：00-4：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.178 | 6-9 | 0.327 | 0.5 | 5.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 12月21日4：00-5：00 | mg/L | 25.712 | 80 | 0.705 | 10 | 7.099 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 5.568 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 12月21日5：00-6：00 | mg/L | 30 | 80 | 0.83 | 10 | 7.006 | 6-9 | 0.38 | 0.5 | 5.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 12月21日6：00-7：00 | mg/L | 31.522 | 80 | 0.754 | 10 | 6.913 | 6-9 | 0.353 | 0.5 | 5.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 12月21日7：00-8：00 | mg/L | 36.4 | 80 | 0.68 | 10 | 6.954 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 5.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132 | 集中排放
|  | 12月21日8：00-9：00 | mg/L | 36.968 | 80 | 0.68 | 10 | 6.944 | 6-9 | 0.217 | 0.5 | 5.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月21日9：00-10：00 | mg/L | 38.8 | 80 | 0.68 | 10 | 7.122 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 5.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月21日10：00-11：00 | mg/L | 38.47 | 80 | 0.68 | 10 | 7.135 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 6.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 12月21日11：00-12：00 | mg/L | 37.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.344 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 7.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 12月21日12：00-13：00 | mg/L | 37.032 | 80 | 0.68 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 6.773 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月21日13：00-14：00 | mg/L | 35.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.414 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 5.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月21日14：00-15：00 | mg/L | 34.117 | 80 | 0.68 | 10 | 7.499 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 5.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 12月21日15：00-16：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.662 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 5.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 12月21日16：00-17：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.611 | 10 | 7.512 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 5.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月21日17：00-18：00 | mg/L | 28.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.425 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 5.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 12月21日18：00-19：00 | mg/L | 26.044 | 80 | 0.65 | 10 | 7.353 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 5.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月21日19：00-20：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.66 | 10 | 7.382 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月21日20：00-21：00 | mg/L | 17.388 | 80 | 0.686 | 10 | 7.286 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 12月21日21：00-22：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.296 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 5.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月21日22：00-23：00 | mg/L | 11.851 | 80 | 0.601 | 10 | 7.286 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.235 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 12月21日23：00-24：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.242 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 5.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141 | 集中排放