## Sheet1
2020年12月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月22日00：00-1：00 | mg/L | 13.505 | 80 | 0.547 | 10 | 7.032 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.494 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月22日1：00-2：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.115 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 12月22日2：00-3：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 0.621 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月22日3：00-4：00 | mg/L | 34.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.173 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月22日4：00-5：00 | mg/L | 33.589 | 80 | 0.717 | 10 | 7.261 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 5.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 12月22日5：00-6：00 | mg/L | 32 | 80 | 0.78 | 10 | 7.188 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月22日6：00-7：00 | mg/L | 28.197 | 80 | 0.816 | 10 | 7.112 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月22日7：00-8：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.136 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 5.717 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 12月22日8：00-9：00 | mg/L | 15.512 | 80 | 2.908 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 5.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148 | 集中排放
|  | 12月22日9：00-10：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 4.84 | 10 | 7.189 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 5.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121 | 集中排放
|  | 12月22日10：00-11：00 | mg/L | 14.273 | 80 | 4.727 | 10 | 7.157 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 5.257 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 12月22日11：00-12：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 4.62 | 10 | 7.091 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 5.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 12月22日12：00-13：00 | mg/L | 12.036 | 80 | 4.625 | 10 | 7.128 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 5.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 202 | 集中排放
|  | 12月22日13：00-14：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 4.63 | 10 | 7.204 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 12月22日14：00-15：00 | mg/L | 10.908 | 80 | 4.666 | 10 | 7.244 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 12月22日15：00-16：00 | mg/L | 10 | 80 | 4.7 | 10 | 7.488 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 12月22日16：00-17：00 | mg/L | 10.372 | 80 | 4.767 | 10 | 7.427 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 5.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 12月22日17：00-18：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 4.83 | 10 | 7.352 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 5.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 12月22日18：00-19：00 | mg/L | 11.524 | 80 | 2.674 | 10 | 7.413 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月22日19：00-20：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.495 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月22日20：00-21：00 | mg/L | 12.152 | 80 | 0.63 | 10 | 7.506 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 12月22日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.577 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 5.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 12月22日22：00-23：00 | mg/L | 12.979 | 80 | 0.645 | 10 | 7.516 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 5.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 12月22日23：00-24：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.541 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放