## Sheet1
2020年12月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月23日00：00-1：00 | mg/L | 10.176 | 80 | 0.594 | 10 | 7.449 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 5.398 | 15 | 23 | 50 | 25 | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月23日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.434 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 5.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月23日2：00-3：00 | mg/L | 11.611 | 80 | 2.805 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 5.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 12月23日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 5 | 10 | 7.386 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 5.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 12月23日4：00-5：00 | mg/L | 14.965 | 80 | 2.837 | 10 | 7.296 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 5.7 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月23日5：00-6：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.155 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 5.687 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 12月23日6：00-7：00 | mg/L | 14.603 | 80 | 0.623 | 10 | 7.093 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 5.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放
|  | 12月23日7：00-8：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.151 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 6.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 12月23日8：00-9：00 | mg/L | 27.343 | 80 | 2.78 | 10 | 7.312 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 5.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 277 | 集中排放
|  | 12月23日9：00-10：00 | mg/L | 33.4 | 80 | 5 | 10 | 7.357 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 5.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 286 | 集中排放
|  | 12月23日10：00-11：00 | mg/L | 30.412 | 80 | 4.813 | 10 | 7.621 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 5.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 223 | 集中排放
|  | 12月23日11：00-12：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 4.63 | 10 | 7.755 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 5.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 307 | 集中排放
|  | 12月23日12：00-13：00 | mg/L | 19.311 | 80 | 4.751 | 10 | 7.711 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 5.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 268 | 集中排放
|  | 12月23日13：00-14：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 4.87 | 10 | 7.406 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 5.138 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 284 | 集中排放
|  | 12月23日14：00-15：00 | mg/L | 12.133 | 80 | 4.754 | 10 | 7.284 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 5.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 204 | 集中排放
|  | 12月23日15：00-16：00 | mg/L | 11 | 80 | 4.64 | 10 | 7.495 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 5.571 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 12月23日16：00-17：00 | mg/L | 11.342 | 80 | 4.64 | 10 | 7.571 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 5.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158 | 集中排放
|  | 12月23日17：00-18：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 4.64 | 10 | 7.467 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月23日18：00-19：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 2.728 | 10 | 7.408 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月23日19：00-20：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.85 | 10 | 7.543 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月23日20：00-21：00 | mg/L | 13.976 | 80 | 0.83 | 10 | 7.528 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 12月23日21：00-22：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.81 | 10 | 7.457 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 5.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月23日22：00-23：00 | mg/L | 13.652 | 80 | 2.591 | 10 | 7.349 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 12月23日23：00-24：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 4.34 | 10 | 7.395 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 5.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放