## Sheet1
2020年12月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月25日00：00-1：00 | mg/L | 10.676 | 80 | 1.751 | 10 | 7.289 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 5.309 | 15 | 23 | 50 | 25 | 50 |  | 20 | 163 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月25日1：00-2：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 2.84 | 10 | 7.343 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 5.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 209 | 集中排放
|  | 12月25日2：00-3：00 | mg/L | 11.22 | 80 | 3.203 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 5.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 243 | 集中排放
|  | 12月25日3：00-4：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 3.59 | 10 | 7.251 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 5.062 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 12月25日4：00-5：00 | mg/L | 12.616 | 80 | 3.338 | 10 | 7.119 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 5.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 253 | 集中排放
|  | 12月25日5：00-6：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 3.07 | 10 | 7.131 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 5.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 293 | 集中排放
|  | 12月25日6：00-7：00 | mg/L | 11.392 | 80 | 3.647 | 10 | 7.089 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 5.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 252 | 集中排放
|  | 12月25日7：00-8：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 4.26 | 10 | 7.156 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 5.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 259 | 集中排放
|  | 12月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.077 | 80 | 4.501 | 10 | 7.499 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 5.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 12月25日9：00-10：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 4.76 | 10 | 7.546 | 6-9 | 0.265 | 0.5 | 5.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 303 | 集中排放
|  | 12月25日10：00-11：00 | mg/L | 27.313 | 80 | 4.828 | 10 | 7.489 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 5.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 261 | 集中排放
|  | 12月25日11：00-12：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 4.9 | 10 | 7.488 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 6.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 264 | 集中排放
|  | 12月25日12：00-13：00 | mg/L | 31.797 | 80 | 4.818 | 10 | 7.452 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 6.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154 | 集中排放
|  | 12月25日13：00-14：00 | mg/L | 32.7 | 80 | 4.73 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 12月25日14：00-15：00 | mg/L | 31.005 | 80 | 4.716 | 10 | 7.611 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 5.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 12月25日15：00-16：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 4.7 | 10 | 7.397 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 5.742 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 12月25日16：00-17：00 | mg/L | 23.172 | 80 | 3.754 | 10 | 7.385 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 5.644 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159 | 集中排放
|  | 12月25日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 2.73 | 10 | 7.362 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月25日18：00-19：00 | mg/L | 14.931 | 80 | 2.327 | 10 | 7.352 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160 | 集中排放
|  | 12月25日19：00-20：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 1.89 | 10 | 7.277 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月25日20：00-21：00 | mg/L | 12.352 | 80 | 1.703 | 10 | 7.253 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 12月25日21：00-22：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 1.5 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 5.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 12月25日22：00-23：00 | mg/L | 11.731 | 80 | 1.313 | 10 | 7.419 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 5.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 12月25日23：00-24：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 1.11 | 10 | 7.545 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放