## Sheet1
2021年1月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月22日00：00-1：00 | mg/L | 12.695 | 80 | 1.53 | 10 | 7.248 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.648 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月22日1：00-2：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 1.92 | 10 | 7.178 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 3.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 1月22日2：00-3：00 | mg/L | 11.243 | 80 | 1.481 | 10 | 7.128 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月22日3：00-4：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.97 | 10 | 6.963 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 188 | 集中排放
|  | 1月22日4：00-5：00 | mg/L | 10.475 | 80 | 0.868 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 3.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月22日5：00-6：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.012 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189 | 集中排放
|  | 1月22日6：00-7：00 | mg/L | 11.075 | 80 | 0.727 | 10 | 7.046 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月22日7：00-8：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.095 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 1月22日8：00-9：00 | mg/L | 12.855 | 80 | 0.682 | 10 | 7.099 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 1月22日9：00-10：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.66 | 10 | 6.982 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 3.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 1月22日10：00-11：00 | mg/L | 12.356 | 80 | 1.234 | 10 | 6.996 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月22日11：00-12：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1.91 | 10 | 7.022 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月22日12：00-13：00 | mg/L | 13.769 | 80 | 2.062 | 10 | 7.016 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 3.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月22日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 2.24 | 10 | 6.777 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月22日14：00-15：00 | mg/L | 17.092 | 80 | 2.474 | 10 | 6.717 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 1月22日15：00-16：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 2.75 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月22日16：00-17：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 2.526 | 10 | 6.889 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 3.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162 | 集中排放
|  | 1月22日17：00-18：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 2.26 | 10 | 6.839 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155 | 集中排放
|  | 1月22日18：00-19：00 | mg/L | 26.903 | 80 | 1.966 | 10 | 6.917 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月22日19：00-20：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 1.62 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月22日20：00-21：00 | mg/L | 16.619 | 80 | 1.139 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 1月22日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.57 | 10 | 7.035 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月22日22：00-23：00 | mg/L | 16.47 | 80 | 0.556 | 10 | 7.149 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 3.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月22日23：00-24：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.244 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放