## Sheet1
2021年1月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月23日00：00-1：00 | mg/L | 12.88 | 80 | 0.522 | 10 | 7.342 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.38 | 15 | 20 | 50 | 22 | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月23日1：00-2：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.5 | 10 | 6.975 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月23日2：00-3：00 | mg/L | 12.725 | 80 | 0.591 | 10 | 6.873 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月23日3：00-4：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.7 | 10 | 6.737 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.705 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月23日4：00-5：00 | mg/L | 14.073 | 80 | 0.628 | 10 | 6.734 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月23日5：00-6：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.54 | 10 | 6.62 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 178 | 集中排放
|  | 1月23日6：00-7：00 | mg/L | 12.712 | 80 | 0.676 | 10 | 6.701 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月23日7：00-8：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.84 | 10 | 6.634 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180 | 集中排放
|  | 1月23日8：00-9：00 | mg/L | 11.839 | 80 | 0.7 | 10 | 6.833 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 3.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 173 | 集中排放
|  | 1月23日9：00-10：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.53 | 10 | 6.632 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 3.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月23日10：00-11：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.593 | 10 | 6.771 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151 | 集中排放
|  | 1月23日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.67 | 10 | 6.878 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月23日12：00-13：00 | mg/L | 13.574 | 80 | 0.851 | 10 | 7.006 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月23日13：00-14：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 1.07 | 10 | 6.822 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月23日14：00-15：00 | mg/L | 14.425 | 80 | 1.183 | 10 | 6.865 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149 | 集中排放
|  | 1月23日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 1.32 | 10 | 6.779 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 3.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月23日16：00-17：00 | mg/L | 14.145 | 80 | 1.289 | 10 | 6.887 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.371 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 193 | 集中排放
|  | 1月23日17：00-18：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 1.25 | 10 | 6.9 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月23日18：00-19：00 | mg/L | 13.727 | 80 | 2.143 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 3.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 1月23日19：00-20：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 3.23 | 10 | 6.991 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 1月23日20：00-21：00 | mg/L | 20.44 | 80 | 2.442 | 10 | 7.086 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.65 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 1月23日21：00-22：00 | mg/L | 34.5 | 80 | 1.48 | 10 | 7.036 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123 | 集中排放
|  | 1月23日22：00-23：00 | mg/L | 28.543 | 80 | 1.098 | 10 | 7.167 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.825 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147 | 集中排放
|  | 1月23日23：00-24：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.071 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 3.698 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放