## Sheet1
2021年1月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月24日00：00-1：00 | mg/L | 11.297 | 80 | 0.822 | 10 | 7.108 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.598 | 15 | 21 | 50 | 23 | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月24日1：00-2：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 1.06 | 10 | 7.133 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月24日2：00-3：00 | mg/L | 10.85 | 80 | 1.276 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169 | 集中排放
|  | 1月24日3：00-4：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 1.54 | 10 | 7.132 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177 | 集中排放
|  | 1月24日4：00-5：00 | mg/L | 11.603 | 80 | 1.101 | 10 | 7.029 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 3.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164 | 集中排放
|  | 1月24日5：00-6：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.56 | 10 | 6.85 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月24日6：00-7：00 | mg/L | 12.576 | 80 | 0.569 | 10 | 6.988 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 161 | 集中排放
|  | 1月24日7：00-8：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.58 | 10 | 7.074 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 3.695 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124 | 集中排放
|  | 1月24日8：00-9：00 | mg/L | 12.354 | 80 | 0.633 | 10 | 7.155 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146 | 集中排放
|  | 1月24日9：00-10：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.7 | 10 | 6.916 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放
|  | 1月24日10：00-11：00 | mg/L | 11.13 | 80 | 0.775 | 10 | 6.934 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 1月24日11：00-12：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.87 | 10 | 6.914 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.777 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137 | 集中排放
|  | 1月24日12：00-13：00 | mg/L | 11.878 | 80 | 1.154 | 10 | 7.033 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126 | 集中排放
|  | 1月24日13：00-14：00 | mg/L | 13 | 80 | 1.51 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 3.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153 | 集中排放
|  | 1月24日14：00-15：00 | mg/L | 12.443 | 80 | 1.492 | 10 | 6.916 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138 | 集中排放
|  | 1月24日15：00-16：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 1.47 | 10 | 6.821 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 1月24日16：00-17：00 | mg/L | 11.784 | 80 | 1.483 | 10 | 6.948 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 3.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145 | 集中排放
|  | 1月24日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.5 | 10 | 6.995 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157 | 集中排放
|  | 1月24日18：00-19：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 1.695 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 3.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 1月24日19：00-20：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1.94 | 10 | 6.899 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 3.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 1月24日20：00-21：00 | mg/L | 10.847 | 80 | 1.811 | 10 | 7 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 3.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月24日21：00-22：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 1.65 | 10 | 7.221 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月24日22：00-23：00 | mg/L | 11.343 | 80 | 1.146 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 168 | 集中排放
|  | 1月24日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172 | 集中排放