## Sheet1
2021年1月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月25日00：00-1：00 | mg/L | 14.771 | 80 | 0.776 | 10 | 7.467 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 3.409 | 15 | 25 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月25日1：00-2：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 1.11 | 10 | 7.448 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 3.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176 | 集中排放
|  | 1月25日2：00-3：00 | mg/L | 13.952 | 80 | 1.273 | 10 | 7.472 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 170 | 集中排放
|  | 1月25日3：00-4：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 1.48 | 10 | 7.334 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 3.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 1月25日4：00-5：00 | mg/L | 12.674 | 80 | 1.194 | 10 | 7.146 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 3.543 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 171 | 集中排放
|  | 1月25日5：00-6：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.095 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.007 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 174 | 集中排放
|  | 1月25日6：00-7：00 | mg/L | 13.316 | 80 | 0.72 | 10 | 7.084 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 192 | 集中排放
|  | 1月25日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.58 | 10 | 6.962 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 3.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 1月25日8：00-9：00 | mg/L | 13.657 | 80 | 0.685 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 3.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165 | 集中排放
|  | 1月25日9：00-10：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.82 | 10 | 6.831 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.799 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 185 | 集中排放
|  | 1月25日10：00-11：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.267 | 10 | 6.841 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 3.702 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 1月25日11：00-12：00 | mg/L | 12 | 80 | 1.84 | 10 | 6.855 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 3.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187 | 集中排放
|  | 1月25日12：00-13：00 | mg/L | 12.293 | 80 | 2.007 | 10 | 6.794 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 3.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月25日13：00-14：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 2.22 | 10 | 6.751 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 179 | 集中排放
|  | 1月25日14：00-15：00 | mg/L | 13.556 | 80 | 1.563 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113 | 集中排放
|  | 1月25日15：00-16：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.72 | 10 | 6.684 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月25日16：00-17：00 | mg/L | 13.566 | 80 | 1.209 | 10 | 6.713 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 3.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 184 | 集中排放
|  | 1月25日17：00-18：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 1.84 | 10 | 6.756 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 3.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166 | 集中排放
|  | 1月25日18：00-19：00 | mg/L | 11.874 | 80 | 1.6 | 10 | 6.818 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 3.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 175 | 集中排放
|  | 1月25日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 1.29 | 10 | 6.924 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 186 | 集中排放
|  | 1月25日20：00-21：00 | mg/L | 16.398 | 80 | 0.98 | 10 | 7.003 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 3.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 183 | 集中排放
|  | 1月25日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.148 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 3.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 200 | 集中排放
|  | 1月25日22：00-23：00 | mg/L | 17.875 | 80 | 0.554 | 10 | 7.203 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 3.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 195 | 集中排放
|  | 1月25日23：00-24：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.094 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 3.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 206 | 集中排放